
太仓市城区调水改善水环境规划
江苏省太湖水利规划设计研究院有限公司
二O一一年五月
目  录

I前
 言

1.
基本情况
1
1.1
自然概况
1
1.1.1
地理位置
1
1.1.2
地形地貌
1
1.1.3
气象、水文
2
1.1.4
河网水系
4
1.1.4.1
规划区外围水系
4
1.1.4.2
规划区内部河道
5
1.1.5
工程地质
9
1.1.6
规划区水利工程建设
9
1.2
社会经济概况
10
1.3
相关规划
12
1.3.1
太仓市水资源综合规划
12
1.3.2
阳澄淀泖区防洪规划
13
1.3.3
江苏太仓经济开发区（三期）规划
14
2.
现状水环境分析
16
2.1
河网水环境
17
2.1.1
规划区周边水环境
17
2.1.2
区域内部水环境
18
2.1.2.1
现状污染源
18
2.1.2.2
污水处理现状
22
2.1.2.3
现状水环境质量
23
3.
规划依据、目标与原则
24
3.1
规划依据
24
3.1.1
法律法规与技术标准
24
3.1.2
主要依据
24
3.2
规划范围及分区
25
3.2.1
规划范围
25
3.3
规划水平年
25
3.4
规划目标
25
4.
水利计算
26
4.1
河网水量、水质计算模型
26
4.1.1
水量模型
26
4.1.1.1
降雨径流模型
26
4.1.1.2
水量模型
27
4.1.2
水质模型
27
4.1.2.1
废水负荷模型
27
4.1.2.2
水质模型
29
4.2
计算年型
30
4.3
建筑物控运原则
31
5.
调水规划
32
5.1
调水水源
33
5.2
调水方案
34
5.2.1
引水泵站建设必要性
34
5.2.2
调水总体方案
36
5.2.2.1
调水方案规划理念
37
5.2.2.2
方案设计
37
5.2.3
“杨林泵引”方案
38
5.2.3.1
引水线路
38
5.2.3.2
退水线路
39
5.2.3.3
调水效果
40
5.2.3.4
主要工程内容
43
5.2.4
“浏河泵引”方案
44
5.2.4.1
引水线路
44
5.2.4.2
退水线路
44
5.2.4.3
调水效果
44
5.2.4.4
主要工程内容
47
5.2.5
“双侧泵引”方案
48
5.2.5.1
引水线路
48
5.2.5.2
退水线路
48
5.2.5.3
调水效果
48
5.2.5.4
主要工程内容
51
5.2.6
方案比较
52
5.3
引水规模论证
54
5.4
调水周期
55
5.5
调水时间
56
5.6
退水对周边河道的影响
58
5.7
调水工程规划
59
5.8
清淤工程规划
61
5.9
开发区三期水系调整规划
63
5.9.1
规划原则
64
5.9.2
水系布局
65
5.9.3
河道断面要素
66
6.
排涝工程规划
68
6.1
排涝规划
68
6.2
排涝规模确定
68
6.3
排涝工程规划
70
7.
工程管理和保障措施
71
7.1
管理机构
71
7.2
管理和保护范围
71
7.3
调水控运管理
72
7.4
管理设施完善
73
7.5
管理经费
74
8.
环境影响分析
75
9.
工程投资及分期实施意见
78
9.1
工程概况
78
9.2
投资估算
78
9.2.1
估算方法
78
9.2.2
征迁补偿
79
9.2.2.1
永久征地
79
9.2.2.2
临时占地
79
9.2.2.3
房屋拆迁
79
9.2.2.4
征迁工程量
79
9.2.2.5
征迁补偿标准
79
9.2.3
工程投资
81
9.3
分期实施意见和建议
81
9.3.1
分期实施意见
81
9.3.2
建议
84
10.
效益评价
85
10.1
环境效益
85
10.2
社会效益
85
10.3
经济效益
86
10.4
防洪除涝效益
87



前

言

太仓市位于江苏省东南部，属太湖流域阳澄淀泖区，东濒长江，是典型的江南水乡。近年来，太仓重视发挥自身优势，紧抓机遇，经济发展迅速，城市化水平日益提高，综合实力逐步增强。经济发展的同时，太仓市也注重生态和环境的改善。但由于工业的快速发展、人口的急剧膨胀，以及我国单位GDP高能耗、高排放的基本国情所致，治污能力的提高已跟不上经济发展的步伐，伴随高速发展的经济，环境问题接踵而来，其中水环境问题是环境保护中最突出、最严峻、最紧迫的。
为改善水环境质量，提升城市品味，优化城市环境，保障太仓市经济、社会的可持续发展，在现阶段继续推行以总量控制的排污方式和提高治污能力的同时，辅以引清释污改善城区水动力条件，提高水环境容量，是一个及时有效的水环境保护措施。受太仓市水利局委托，由我院编制《太仓市城区调水改善水环境规划报告》。

根据太仓市城市发展规划、经济发展要求、内部水系特征及水环境存在的具体问题，太仓城区调水规划范围为：南北分别以区域骨干河道浏河、杨林塘为界，东到石头塘，西至规划改道的吴塘，规划总面积129km2。
按照温家宝总理提出的“以动制静、引清释污、以丰补枯、改善水质”16字方针，近阶段太仓城区通过引调水工程建设，提高河网水动力条件，以COD单因子控制的河道水质达到水功能区景观水Ⅳ类水要求，水体透明度提高，视觉感观明显好转，达到河网水质明显改善的目的。
太仓城区所在区域阳澄区由于地势东高西低，一直以来东西部由于地形高差，引退水存在较大的矛盾。规划调水区位于阳澄区盐铁塘附近，绝大部分属沿江高片区，区域骨干引排河道浏河、杨林虽位于其南北两侧，但由于两河道调度均受区域西部低洼圩区控制，且城区地势平坦，河道水面比降小，杨林、浏河引江对太仓城区水环境改善效益不明显。因此，为实现引清释污，规划区应建立起符合自身特点的规划调水格局，通过必要的引水工程设施，增加城区引水动力，保证清水持续、稳定、迅速进入城区，保障引水可靠度和换水效果，达到改善水环境目的。报告规划利用杨林或浏河区域骨干引江河道，通过“设站抽引”方式为城区河道调水，根据引水水源不同，规划提出“杨林泵引”、“浏河泵引”和“双侧泵引”三个调水方案，通过综合比选分析，规划推荐采用“杨林泵引”方案。
规划调水方案引水线路从城区北侧杨林塘开始，利用盐铁塘北、十八港北（即为石浦港，下同）两个引水泵站抽水进入城区骨干河道盐铁塘、十八港，清水由北向南，并通过内部东西向河道顺水流方向给城区各河道送水。城区南部浏河为退水河道。实现调水后，城区内河道污染主要超标因子COD有显著下降，水质普遍达到目标水质Ⅳ类水要求，河道水环境改善明显。

本次调水规划主要工程涉及：闸、站等引调水建筑物工程及配套的河道清淤、沟通整治，以及结合调水进行的排涝泵站工程等，主要包括双向引排枢纽2座、城区周边沿线单项节制闸23座、排涝闸站2座、河道清淤180km、开发区新开河道39.2km和拓浚整治13.5km，工程总投资63848万元。
1. 基本情况

1.1 自然概况
1.1.1  地理位置
[image: image37.png]Ak #E0 NE0 BAO #R0 TAD 2800 FEo EXw SO0 #Ho -

B AL BBOD || L ] & DRE 2R =6 s & S BERIIE @
R ARl s ¢ |[mpwe v 0—— —
] x| I
i) TRERES . grila L]
EEaEER VALY =
SR = S| 7 L]
g o EE 5e Wi i =
g;g L e Ei = SiL:EIS)
g SE 1000000000 | |7 |
& L R el (111
& FSie T X alm \
& 2AEE A
£ s A HE Bleyer A I~
i 22 HIIRE O Wy patmEe | o+
5 BAKRBEE A ol
5 HFEARARE (v 2 e el
D E :
e, B8 B 1%
... TR o e
508021 4747 il ©
e BT A
0.0000 @4
1ea21. 8348
mz |2
1% & =
&R T =
B 2 -}
ws =
Wi HEE : - -
» # ‘ : _
K EHIAKEEFHRKFELIRTEE
T VB £
2 erase A 17 ) ERAGRELES x|~
pan N
[ oc B Ener RS, MBEHRETRELS. Framae o

7
SRR IR T R, NN




太仓市位于江苏省东南部，属太湖流域阳澄淀泖区，地处北纬31°20′~31°45′、东经120°58′~121°20′之间。市域东濒长江，与崇明岛隔江相望，南临上海市宝山区、嘉定区，西连昆山市，北接常熟市。总面积822.9平方千米，其中陆域面积（包括内陆水面积）649.0 平方千米，长江水域173.9 平方千米。太仓地理位置优越，距上海市中心53km，苏州市57km。区域总体位置参见上图。

太仓中心城区位于市域西南部，包括城厢镇和陆渡镇，总面积86.42 km2，建成区面积48.23km2。
1.1.2  地形地貌
太仓所在区域阳澄区地势东高西低，其中盐铁塘以东为沿江冲击平原，地势稍高；以西为湖、河淤积平原，地势低洼，属水网圩区，夹杂半高地和平原，低洼地集中分布于阳澄湖以东区域。
太仓全境地势平坦，稍有起伏，以圩区、平原为主，自东北向西南略呈倾斜。境内以盐铁塘为界，东部为相对较高的沿江平原区，约占全市总面积84%，平均地面高程4.0~4.7m（吴淞镇江基面，下同），其中沪浮潢公路以东区域为沿江高片，局部高地达5.5m左右；西部为阳澄圩区，其中吴塘以东区域相对略高，为半高田圩区，地面高程4.0m左右，约占全市总面积9%，以西基本为低洼圩区，地面高程3.5m左右，局部洼地仅2.4m，约占全市总面积7%。
太仓城区调水规划区位于市域西南部，包括浏河以北的城区及周边新开发区域，北靠杨林塘，南到浏河，东西两侧分别以吴塘和石头塘为界。区内总体地势平坦稍有起伏，平均地面高程除少量的盐铁塘以西半高田区域区域为3.8m左右外，绝大部分区域平均地面高程为4.5m左右。
1.1.3  气象、水文
一、气象

太仓属北亚热带南部湿润气候区，四季分明，雨水丰沛，气候温和，日照充足，无霜期长。冬季受北方冷空气控制，以寒冷少雨天气为主；夏季受副热带高压控制，天气炎热；春、秋季是季风交替时期，天气冷暖多变、干湿相间。

1、气温
年平均气温15.5℃。月平均气温以7月份最高，为28.6℃，历年极端最高气温达38.2℃(1998年8月11日)；1月份气温最低，月平均气温为2.4℃，历年极端最低气温为-11.3℃(1977年1月31日)。
2、降水
太仓地区年平均降水量为1078.1mm，历年最大降水量1563.9mm（1960年）。汛期多年平均降雨量609mm，占全年降雨量的60%，在此期间，常受台风影响而出现暴雨。梅雨历时长，一般在23d左右，年平均梅雨量为212mm。最长梅雨期发生在1999年，为42d，雨日25d，梅雨量681.8mm。

二、水文特征

1、水位

太仓市境内设站进行水文观测较早，于民国11年(1922年)始设水文站。境内分别有浏河闸水文站、直搪水文站、七浦闸水文站和杨林闸水文站，太仓水位站。太仓城区代表站直塘站多年平均水位2.93m(1976~2007年)。历史最高洪水位4.16m(1999年)，最低水位2.39m(1979年)，汛期警戒水位3.5m。
2、潮位

长江自西北向东南流经太仓，境内长江南支河段是一个中等强度的潮汐河口，潮汐性质属非正规半日浅海潮，潮流除中泓外均呈往复流。每天两涨两落，一般涨潮历时4小时左右，落潮历时8小时左右，并有较明显日潮不等现象。区内杨林站建站以来实测最高潮位为6.45m（1997年8月19日），最低潮位为0.48m（1990年12月1日）；多年平均高潮位为3.66m，多年平均低潮位为1.45m，多年平均潮位为2.58m；多年平均潮差为2.19m，最大潮差为4.90m，最小潮差为0.01m。
1.1.4  河网水系
1.1.4.1  规划区外围水系

太仓城区位于太湖流域阳澄淀泖区的阳澄片区。

阳澄淀泖区是太湖流域下游的一片平原区域，总体地势低平，东临长江，西靠太湖，自然水资源条件较好。区域内部河道纵横，湖泊众多，河湖串连。区域西、南分别以流域性河道望虞河、太浦河边界，京杭大运河分别由区域西部入境并折向南部流出。区域内部分布有大小河道2万余条，汇合阳澄湖、淀山湖等诸多蓄水湖荡，形成一个西部引排太湖、东部汇流江浦的自然水系。

阳澄区以娄江和沪宁铁路为界与淀泖区相邻。阳澄区水系经过多次大规模整治，目前已基本形成规格的网状结沟，自我调节能力强，见潮能挡、遇涝能排、遭旱能引。区域内主要有杨林塘、浏河、杨林塘、七浦塘、海洋泾、钱泾、徐六泾、浪港、荡茜等数十条通江河道和盐铁塘、张家港、元和塘三条南北向调节河道；湖泊主要有阳澄湖、昆承湖、巴城湖等，是阳澄区水系重要的调蓄中心。其中浏河、杨林塘、七浦塘、白茆塘、常浒河是该区域骨干通江引排河道，80%的水量由这五大河道排入长江；其余通江河港，主要为滨江平原片自引自排服务。

太仓市紧邻长江，属典型的江南水乡，全市水域面积286km2，分长江水域和内陆水域。其中内陆依托区域水系发展，已形成“三横一纵”骨干水系框架，分别为东西向的浏河、杨林塘、七浦塘和南北向的盐铁塘四条区域性河道，承担着太仓市防洪、排涝和引水的重要任务，其它水系发展以此为框架，构建了河道纵横，塘、湖、荡星罗其布的水网格局。目前，市域内东西向通江河道入江口均已建闸控制，利用潮汐自流引排水，影响太仓境内河道径流量；南北向河道主要起到沟通东西水系和排涝、引水、调蓄水量功能。除上述内陆河道外，其东部长江水域也是太仓水网不可分割的一部分，是太仓市的重要引水水源和排水通道，境内长江水域面积为173.9 km2，岸线北起白茆口，由西北向东南全长38.38km。
1.1.4.2  规划区内部河道
一、河道布局及流向
规划区位于区域骨干河道浏河、杨林塘和市级河道石头塘、吴塘之间，外围水系条件良好，引排通畅。区域内部河道也是纵横交错，南北向的盐铁塘、半泾、十八港、横沥河—江申泾和东西向的湖川塘、朱泾—致和塘一线构成区域“四纵两横”水系主体框架，西部有横向河道为主的古塘河、顾港、新村泾、秦江门等连接吴塘与盐铁塘，中部东西向的李家河、致河塘、城北河、横一河、王家泾、丁冈门和南北向的纵一河、团结河、娄江等，以及东部的北浏河、向阳河、横沥河、千步泾和太仓开发区三期规划的纬一河、纬二河、经一河、经二河等与“四纵两横”骨干河道沟通，构成规划区“脉络分明”的水网格局，为实现城区引排水垫定了基础。

规划区内地势平坦，区内河道水面比降小，流速缓慢，河道流向不定，随区域沿江口门引排调度不同而略有变化，区域引江时，规划区内河道整体水势由东向西；排江时，由西向东；区域沿江口门关闭时，规划区内河道流速小，流向不定。
二、河道基本情况

除周边杨林、浏河、石头塘、吴塘四条骨干河道外，规划区内现有较具规模（口宽一般在10~15m以上）河道79条，河道长185.5km，河网密度1.84km/km2。区内现有总的水面积约6.6km2，水面率5.1%，
规划区内部河道基本情况表见表1-1。

规划区内骨干河道基本情况表

表1-1

	序号
	河道名称
	长度（km）
	河道规模

	
	
	
	口宽（m）
	底高程（m）
	边坡

	1
	湖川塘
	5.7
	15~30
	1.50
	1:2

	2
	盐铁塘
	9.9
	40～50
	0.5
	1:2

	3
	十八港
	7.5
	20～25
	0.2～0.9
	1:2

	4
	半泾
	9.9
	15～25
	0～1.6
	1:2/直立挡墙

	5
	致和塘
	4.0
	6.00
	1.50
	直立挡墙

	6
	界河
	2.5
	14.00
	1.50
	

	7
	洙泾
	5.7
	18.00
	1.90
	1:2

	8
	横沥河
	7.2
	18～21
	0
	1:2

	9
	江申泾
	3.0
	15
	1.0
	1:2

	10
	池塘河
	1.2
	30.00
	2.00
	1:2

	11
	秦江门
	1.9
	18.00
	1.00
	1:2

	12
	丁江门
	4.3
	20.00
	1.00
	1:2

	13
	泥泾
	2.1
	10.00
	1.00
	1:2

	14
	肖家庄
	2.1
	16.00
	1.00
	1:2

	15
	新开河
	2.4
	13.00
	1.00
	1:2

	16
	顾港
	2.7
	17.00
	1.00
	1:2

	17
	古塘
	3.2
	15.00
	1.00
	1:2

	18
	庙龙泾
	0.7
	15.00
	1.00
	1:2


规划区内骨干河道基本情况表

续表1-1
	序号
	河道名称
	长度（km）
	河道规模

	
	
	
	口宽（m）
	底高程（m）
	边坡

	19
	八佰泾
	0.7
	15.00
	0.50
	直立挡墙

	20
	清福泾
	0.9
	15.00
	0.50
	直立挡墙

	21
	李家河
	2.7
	17.00
	0.50
	直立挡墙

	22
	小半泾
	1.5
	12.00
	1.50
	直立挡墙

	23
	中心河
	0.2
	12.00
	1.50
	直立挡墙

	24
	城北河
	3.8
	20.00
	1.00
	直立挡墙

	25
	洋沙泾
	3.2
	10.00
	1.00
	二级护坡

	26
	北城河
	2.3
	21.00
	1.50
	直立挡墙

	27
	南长春河
	0.6
	10.00
	1.50
	直立挡墙

	28
	东长春河
	0.7
	19.00
	1.50
	直立挡墙

	29
	樊泾河
	0.7
	11.00
	1.50
	直立挡墙

	30
	南城河
	1.0
	12.00
	2.00
	直立挡墙

	31
	相公河
	1.2
	7.00
	1.50
	直立挡墙

	32
	刘家河
	0.7
	7.00
	1.50
	直立挡墙

	33
	西城河
	1.8
	28.00
	1.00
	直立挡墙

	34
	团结河
	1.8
	6.00
	1.00
	直立挡墙

	35
	王家泾
	2.9
	21.00
	1.40
	直立挡墙

	36
	凤凰泾
	2.5
	21.00
	1.40
	直立挡墙

	37
	横一河
	5.4
	21.00
	1.00
	直立挡墙

	38
	纵一河
	4.7
	21.00
	1.00
	直立挡墙

	39
	陈泾
	2.7
	18.00
	1.00
	1:2

	40
	黄泥泾
	1.4
	17.00
	1.00
	1:2

	41
	新开河
	2.4
	18.00
	1.00
	1:2

	42
	仗义泾
	2.4
	19.00
	1.00
	1:2

	43
	新泾塘
	0.3
	16.00
	1.00
	1:2

	44
	时泾
	1.2
	35.00
	1.00
	1:3

	45
	学田港
	2.6
	18.00
	1.00
	1:2

	46
	叶泾
	1.2
	13.00
	1.00
	1:2

	47
	李家浜
	0.4
	28.00
	1.00
	1:2

	48
	施家浜
	0.9
	28.00
	1.00
	1:2

	49
	大江门
	1.1
	20.00
	1.00
	1:2

	50
	新开河
	0.4
	20.00
	1.00
	1:2

	51
	唐家泾
	0.8
	20.00
	1.00
	1:2

	52
	九号河
	0.7
	16.00
	1.00
	1:2

	53
	朱泾
	3.0
	22.00
	1.00
	1:2

	54
	北吊娄
	1.1
	15.00
	1.00
	1:2

	55
	南吊娄
	1.2
	15.00
	1.00
	1:2


规划区内骨干河道基本情况表

续表1-1
	序号
	河道名称
	长度（km）
	河道规模

	
	
	
	口宽（m）
	底高程（m）
	边坡

	56
	北横沥河
	0.7
	17.00
	1.00
	1:2

	57
	南横沥河
	1.0
	17.00
	1.00
	1:2

	58
	横河
	1.0
	13.00
	1.00
	1:2

	59
	陈泗娄
	1.0
	21.00
	1.00
	1:2

	60
	侯塘
	1.1
	19.00
	1.00
	1:2

	61
	栈沟
	0.6
	17.00
	1.00
	1:2

	62
	新开河
	0.4
	20.00
	1.00
	1:2

	63
	老杨林
	1.5
	20~15
	1~1.5
	1:2(西)护岸(东)

	64
	杜泾河
	1.6
	12~15
	1.00
	1:2(西)护岸(东)

	65
	新泾
	1.5
	15~20
	1~1.5
	

	66
	长浜
	1.5
	20~25
	1~1.5
	

	67
	千步泾
	10.0
	15.00
	1.80
	1:2

	68
	北浏河
	2.7
	18.00
	2.00
	1:2

	69
	向阳河
	2.8
	18.00
	2.00
	1:2

	70
	胡介港
	2.3
	18.00
	1.80
	1:2

	71
	新开河
	3.1
	15.00
	1.50
	1:2

	72
	汤泾河
	1.4
	20.00
	1.00
	1:2

	73
	北小泾
	1.3
	16.00
	1.20
	1:2

	74
	孙介港
	2.0
	16.00
	1.50
	1:2

	75
	潮塘河
	1.9
	16.00
	1.00
	1:2

	76
	黄介港
	1.2
	14.00
	1.00
	1:2

	77
	庞家浜
	1.5
	12.00
	1.00
	1:2

	78
	腰泾
	2.4
	12.00
	1.00
	1:2

	79
	横泥泾
	1.9
	14.00
	1.50
	1:2

	合 计
	185.5
	
	
	


1.1.5  工程地质

太仓地处下扬子准地台东部，扬子古陆下扬子台褶皱带茅山—江阴褶断束的东南侧。基底为元古代浅变质岩系，震旦纪以来的坳陷地带，沉积了一套完整的震旦系到中生界三迭系海、陆相交替沉积地层。在漫长的地质历史时期内，除随同整个下扬子准地台大规模的海浸海退外，地壳变动不大。境内地质构造较为简单，主要由湖（州）苏（州）断裂斜插北部鹿河一带越江而过，呈西南－东北向构造。岩浆活动贫乏，仅在陆渡桥钻孔101－460m处有玄武岩。地表为第四系浮土掩盖，其下由新到老有新生界、中生界、古生界等地层。场地处于相对稳定地块，区域地质构造稳定性较好。

1.1.6  规划区水利工程建设

太仓地处太湖下游，濒江临海，上承太湖洪水过境威胁，下受海潮倒灌和台风侵袭，极易发生洪、涝、风、潮等自然灾害。如遇到干旱年份，东部沿江高地又有干旱危害。

新中国成立以来，在太仓历届党委、政府的领导下，掀起了防洪保安促发展的水利建设高潮，太仓城区位于西部低洼圩区和东部沿江高片的过渡区。在1992年以前太仓城区是不设防的，与过境区域性河道无口门控制，敞口纳洪，防洪排涝能力低。随着区域洪涝水位的抬高，洪涝矛盾越发突出。为保障城区防洪安全，太仓市结合老城区改造和新区开发，加快了城区防洪排涝工程建设。目前，浏河老城区段北侧沿线除盐铁塘口外，均已建有控制，并在半泾口和娄江口配套动力18m3/s，为城区排水提供了条件。特别是西南部的老城区，通过周边已建的东城河闸站、半泾闸站（北）、刘家河泵站、半泾闸站（南）和北城河防洪闸，提高了防洪除涝能力，并配套疏通内部水系，为提高老城区的防洪排涝能力起到了积极的作用。此外，随着近几年人口、工业的发展，太仓城区水环境有逐步恶化趋势，老城区在兴建防洪排涝工程的同时，在浏河北岸沿线兴建了西城河闸站和团结河闸站两个引水枢纽，引水规模16 m3/s，调引浏河引江期间的清水给城区河道换水，改善城区水环境。城区现有闸站工程详见表1-2。
规划区内现状水利工程表

表1-2
	建筑物名称
	闸规模(m)
	泵站规模(m3/s)
	闸站性质
	运行情况

	石头塘套闸
	7
	
	
	良好

	江申泾闸
	6
	
	
	良好

	十八港套闸
	7
	
	
	良好

	胡家港闸
	5
	
	
	良好

	团结河闸站
	6
	4
	引水
	良好

	东城河闸站
	4
	2
	排水
	良好

	西城河闸站
	6
	2
	引水
	良好

	半泾闸站(南)
	10
	10
	引排结合
	良好

	半泾闸站(北)
	8
	2
	排水
	良好

	刘家河泵站
	
	4
	排水
	良好

	北城河防洪闸
	8
	
	排水
	良好

	娄江河闸站
	6
	8
	排水
	良好


1.2 社会经济概况
太仓市域总面积822.9km2，户籍人口46.63万人。太仓市历史悠久，古为滨海村落。春秋时属吴地，秦属会稽郡，汉为吴郡娄县惠安乡。三国吴于此建仓屯粮，渐次发展。元代于刘家港开创漕粮海运后，遂日益繁盛，成为万家之邑。元末筑太仓城。吴元年建太仓卫，明初置镇海卫，屯兵驻防。明弘治十年（1497），割昆山、常熟、嘉定3县地建太仓州。清雍正二年（1724），升为江苏直隶州，并析地置镇洋县。民国元年（1912），太仓州和镇洋县合并，定名太仓县。中华人民共和国成立后，始属苏南人民行政公署，后隶属江苏省苏州地区专员公署。1983年3月，改隶苏州市。1993年3月，撤县建太仓市。目前，市辖城厢、沙溪、浏河、陆渡、浮桥、璜泾、双凤7个建制镇和太仓港经济开发区港区、新区及科教新城。
太仓市处于沿海产业带和长江经济带的交汇点，地理位置优越，是我国最早对外开放的地区之一，凭借优越的建港条件、完备的基础设施和深厚的文化历史内涵，经济发展迅速，产业基础较强，各项社会事业发展良好。地区主导产业为石油化工、电子能源、精密机械、纺织服装等。太仓港口经济也日益兴盛，具备信息、运输、仓储、加工、包装、配送等综合功能。此外，围绕扩大中德企业合作基地建设，太仓市不断加强德国企业直接投资项目，境内累计德资企业已超过150家。

太仓是典型的江南鱼米之乡，素有“锦绣江南金太仓”的美誉，也是江苏省经济最为发达的县（市）之一，连续几年太仓经济综合实力位居全国百强县（市）前列，是江苏省首批6个率先全面实现高水平小康的县（市）之一。据统计，2008年，全市实现地区生产总值（GDP）528.02亿元，比上年增长14.6%；完成财政收入112.08亿元，比上年增长40%；按常住人口计算，人均地区生产总值达到79449元；城市化水平达到70.84%。
2008年太仓市主要社会经济指标见表1-3。
2008年太仓市主要社会经济指标表
表1-3
	序号
	指标名称
	单位
	实际完成
	比上年增长%

	1
	年末户籍人口
	万人
	46.63
	0.5

	2
	地区生产总值
	亿元
	528.02
	14.6

	3
	工业总产值 
	亿元
	1296.24
	17.8

	
	    规模以上工业
	亿元
	996.44
	14.0

	4
	工业产品销售收入
	亿元
	1264.17
	17.9

	5
	工业利税总额
	亿元
	89.24
	7.2

	6
	工业利润总额
	亿元
	46.97
	-4.2

	7
	全社会固定资产投资
	亿元
	248.05
	10.6

	
	    工业投资
	亿元
	135.34
	17.5

	8
	社会消费品零售总额
	亿元
	81.95
	25.4

	9
	进出口总额
	亿美元
	72.17
	19.6

	
	    出口总额
	亿美元
	38.85
	27.0

	10
	注册外资
	亿美元
	13.91
	2.0

	11
	实际利用外资
	亿美元
	7.35
	18.3

	12
	财政总收入
	亿元
	112.08
	40.0

	
	     地方一般预算收入
	亿元
	50.18
	34.7

	13
	金融机构人民币存款余额
	亿元
	450.90
	20.3

	
	     城乡居民储蓄
	亿元
	204.22
	27.4

	14
	金融机构人民币贷款余额
	亿元
	384.41
	21.7

	15
	全社会用电量
	亿千瓦时
	60.25
	4.6

	
	     工业用电量
	亿千瓦时
	52.77
	3.6

	16
	居民消费价格指数
	%
	104.5
	


1.3 相关规划
1.3.1  太仓市水资源综合规划

为解决太仓市近年来日益恶化的水多、水少、水脏、水生态恶化四大水问题，保证经济社会可持续发展， 2003年12月河海大学受太仓市水利局委托编制完成了《太仓市水资源综合规划》，并于2005通过审查。
水资源综合规划范围为整个太仓市行政区域。规划期限近期为2010年，中期为2020年，远期为2030年。
规划确定通过清淤、护岸、截污、疏浚、引水等工程措施对城区河道进行整治。近期重点对城北河至浏河之间的老城区内河道进行整治，改善城区现状水环境，提高居民生活质量，达到“河深、流畅、水清”的治理目标。
考虑到浏河与杨林塘之间缺乏通江河道，规划确定在浏河与杨林塘之间，以原有河道为基础，在太仓市中部新开通两条通江河道：致和塘~界河~老洙泾~洙泾河~新开河9~五号河~汤泾河~浏河口和湖川塘~新开河2~陆窑塘~新开河1~长江。

1.3.2  阳澄淀泖区防洪规划

阳澄淀泖区是长江下游太湖流域东北部的一个平原地区，西临望虞河、京杭运河与太湖，北以长江为界，东至苏、沪省市分界河及淀山湖东岸、拦路港与泖河一线，南以太浦河北岸为界，区域总面积4786km2，包括阳澄区2620 km2，淀泖区1513 km2，滨湖区653 km2。
阳澄淀泖区在1991年实施治太工程以来外围防洪条件良好，但区域内部防洪除涝能力较弱，与社会经济发展极不协调。根据流域防洪规划精神，为完善区域防洪减灾体系、提高防洪减灾能力，2008年3月，苏州市水利(水务)局和江苏省太湖水利规划设计研究院联合编制完成了《苏州市阳澄淀泖区防洪规划》。
阳澄区地势东高西低，盐铁塘以东地形较高，为沿江冲击平原；以西为水网圩区，低洼地集中分布于阳澄湖以东区域。
阳澄区通江河道中，本次规划涉及的主要为杨林塘、浏河两条骨干河道，与常浒河、白茆塘、七浦塘共同承担区域洪涝水外排入江任务。目前，浏河平均底宽60m，引排能力较强，杨林塘已列入交通部门的按三级航道标准实施扩大的“十一五”规划中。
为提高区域水环境容量和增强河网水体流动性，规划提出区域在形成“大引大排”治理格局后，沿江口门调度浏河以排水为主，其它口门在有条件情况下尽量引水，从而增加河道水体流动。
1.3.3  江苏太仓经济开发区（三期）规划
太仓经济开发区（三期）是开发区总体的一部分，水系规划范围为沿江高速以东、苏昆太高速公路以南、石头塘以西、新建的江南大道以北区域，总面积24.7km2，属本次调水规划区的一部分，位于其中东部。
规划针对区内现状河网布局与开发区发展规划不相适应，提出水系与路网规划相衔接，形成“六横五纵”的网络格局，“六横”即湖川塘、洙泾、纬一河、纬二河、纬三河、纬四河，“五纵”即横沥河、千步泾、经一河、经二河、经三河。
规划确定以“面清、岸洁、有绿”为河道污染治理目标，采取河道整治、兴建集中污水处厂等治理工程和污水管网等截污工程的一系列措施，保护和治理开发区水环境质量。

2. 现状水环境分析
太仓利用“滨江临沪”的区位优势、优越的建港条件和完备的基础设施，在长三角区域经济一体化进程的带动和辐射下，经济正在快节奏的发展，城市化水平日益提高，城市功能日趋完善，综合实力逐步增强。近年来，太仓市致力于经济发展的同时，也注重生态和环境的改善，采取加强城乡环境综合整治、加大工业污染控制力度、加快环境基础设施建设等一系措施，逐步改善城市环境。但由于工业的快速发展、人口的急剧膨胀等，使太仓环境保护工作压力巨大。伴随着高速发展的经济，环境问题接踵而来，其中水环境问题是环境保护中最突出、最严峻、最紧迫的。
目前，全市较具规模的企业1000余家，规划区内部60多家，日排污量较大，现状日益提高的治污能力已不能满足日益增长的排污需要，工业污水除少部分进入各城镇污水处理厂集中处理后排放外，其余工业废水均是实行企业单独治理。各企业由于环保意识、管理水平与力度参差不齐，以及达标排放需要的成本较高，分散治污方式一定程度上给水环境保护带来较大的隐患，工业废水排放浓度高，对太仓市河道水环境质量带来较大冲击。

其次，城区人口随着经济的发展不断壮大，综合生活污水排放量显著上升，但治污水平提高相对缓慢，集污设施配套尚不完善，还有部分生活污水没有纳入城区污水管网，而外来人口较为集中的城乡结合部及城中村，生活污水基本还都是直排入河，对水体造成较大污染。
此外，城区周边开发区目前大部分还是农业区，化肥的使用及在开发利用过程中人为活动的频繁干扰，河道水质也较前几年有变差趋势。加上城区内地势平坦，河道流速缓慢，部分河道水体长年不动，水体缺乏必要的流通和交换，这些都给太仓城市水环境保护带来较大难度，影响太仓经济、社会的可持续发展。
2.1 河网水环境
2.1.1  规划区周边水环境
太仓城区外围水环境随着区域引排调度运行方式的不同而有所变化。

太仓市紧邻长江，阳澄淀泖区域利用潮差引江时，境内骨干引江河道杨林塘、浏河等东引优质长江水途经太仓城区入阳澄湖，太仓城区处于引水上游区域，给其水环境带来了较为积极的作用。引水时，引江河道水质基本达到Ⅱ~Ⅲ类水标准。
太仓同时又是太湖流域临江下游地区，杨林、浏河等又是区域骨干排水河道，上游来水水质，也是影响太仓城区水环境的重要因素。由于上游排水主要是阳澄湖来水，且排水期间水量大、水位高，杨林、浏河等河道水质也基本达到Ⅳ类水要求。但由于骨干河道排水时同时纳入两侧支流的汇水，随着近几年城市的开发和工业的全面发展，河道沿线工业污染不断增多，区域排水期间，受河道沿线污染物影响，杨林、浏河等水质略有恶化趋势，但尚不明显。

当区域沿江口门关闭不引不排期间，由于属平原区河网，河道流速缓慢，水体流动性能差，加上沿河污染源持续不断排放，水质变差，如长时间得不到长江水补充，杨林、浏河两河道特别是浏河老城区段受城区污水排放影响，水质可达Ⅴ类甚至劣Ⅴ类水。
太仓城区周边骨干引江河道水体由于一般能定期受长江水补充和交换，总体水环境较好。
2.1.2  区域内部水环境
2.1.2.1  现状污染源
规划区面积较大，为太仓规划的主城区，但目前除西南部为太仓老城区，以及周边的开发区外，北部及东部仍为大片的农业区。因此，目前规划区内部水环境污染主要来自工业废水、生活污水以及农业面源的污染。水环境污染以有机污染为主。
污染物来源主要分为两大类：第一类是点源，来自河道沿岸城镇的工业和生活污染源排放（包括城镇排水系统排放的污水）；第二类是农业面源，主要来自农田面源、村落集约化畜禽养殖及地表径流。
一、点源污染

①工业污染源
2008年，规划区内排污企业60余家，污染物排放量统计见表2-1，年排放废水量为1523.6万t，COD排放量为1137.7t/a。
规划区内污染企业污染物排放量表
表2-1
	序号
	规划区内污染源名称
	污水排放量 (万t/a)
	COD排放量（t/a)

	1
	太仓市宝马密封材料有限公司
	0.1
	0.10

	2
	太仓市恒益医药化工原料厂
	0.05
	0.04

	3
	太仓市和东带钢有限公司
	0.49
	0.35

	4
	苏州万庆药业有限公司
	3
	0.58

	5
	江苏挺卫实业有限公司
	0.07
	0.03

	6
	太仓雪莉莱服装水洗有限公司
	1.5
	1.20

	7
	太仓市永联无纺布厂
	0.16
	0.27

	8
	苏州诚和医药化学有限公司
	0.75
	0.02

	9
	太仓市新丰化工有限公司
	0.5
	0.65

	10
	苏州园方化工有限公司
	0.3
	0.08

	11
	太仓市瓯江铜业有限公司
	0.15
	0.01

	12
	太仓市沪联化工有限公司
	0.22
	0.02

	13
	太仓市三益纺织印染有限公司
	10
	5.98

	14
	太仓市常新染整厂
	4.1
	35.30

	15
	太仓富豪铜业有限公司
	2.4
	0.10

	16
	太仓市鼎丰化工有限公司
	0.01
	0.07

	17
	太仓林飞铸造有限公司
	0.5
	3.01

	18
	苏州申茂精细化工有限公司
	0.04
	0.05

	19
	太仓市浦源化工有限公司
	1.45
	1.07

	20
	妙管家（苏州）日用品有限公司
	2.32
	0.63

	21
	龙钜超洁净科技（苏州）有限公司
	0.48
	0.05

	22
	苏州市科立特半导体有限公司
	0.02
	0.02

	23
	见诚自行车（太仓）有限公司
	1.6
	0.85

	24
	见泰自行车配件（太仓）有限公司
	0.57
	1.27

	25
	太仓夏鑫电镀有限公司
	6.8
	9.38

	26
	苏州世珍车辆部件有限公司
	0.53
	1.62

	27
	太仓世珍集装箱部件有限公司
	0.2
	0.20

	28
	太仓朝瑞运动器材
	0.98
	0.68

	29
	太仓市百富勤车料有限公司
	0.02
	0.02

	30
	太仓市建国混凝土制品有限公司
	0.02
	0.02

	31
	苏州福而康车料有限公司
	4.6
	0.37

	32
	太仓沪北特种铝材有限公司
	0.1
	0.10

	33
	元毅车料(太仓）有限公司
	1
	1.00

	34
	瑞振车料（太仓）有限公司
	1.4
	1.40

	35
	宏光车料（太仓）有限公司
	6
	5.40

	36
	政伸印刷（太仓）有限公司
	0.84
	1.10

	37
	江兴（太仓）金属制品有限公司
	1.7
	1.70

	38
	佳兴紧固件工业（苏州）有限公司
	0.24
	0.64


规划区内污染企业污染物排放量表

续表2-1
	序号
	规划区内污染源名称
	污水排放量 (万t/a)
	COD排放量（t/a)

	39
	恒丰涂料（太仓）有限公司
	0.1
	0.10

	40
	太仓市顺昌锻造有限公司
	0.15
	0.15

	41
	久和五金制品（太仓）有限公司
	0.07
	0.07

	42
	太仓市金仓铜业有限公司
	0.1
	2.00

	43
	太仓市金鑫铜管有限公司
	14
	24.00

	44
	友鹏（太仓）科技有限公司
	0.3
	0.30

	45
	苏州江南橡胶有限公司
	1
	1.00

	46
	太仓兴达制罐有限公司
	7
	7.00

	47
	太仓冠生园食品有限公司
	0.35
	0.60

	48
	欧亚马自行车（太仓）有限公司
	0.55
	0.78

	49
	超汇桂盟传动（苏州）有限公司
	2.8
	2.80

	50
	高盟机械（太仓）有限公司
	1.06
	11.55

	51
	河田羽绒（太仓）有限公司
	0.2
	0.20

	52
	太仓市城区污水处理厂
	1417.5
	850

	53
	太仓复程绿谷饮品有限公司
	0.06
	0.06

	54
	太仓市新星轻工助剂厂
	10.2
	46.40

	55
	太仓市新塘电镀有限公司
	5.4
	101.00

	56
	太仓市城厢镇杜建良豆制品加工场
	0.03
	1.48

	57
	江苏仓环铜业股份有限公司
	1.5
	0.30

	58
	太仓沪太伟东化工厂
	0.18
	0.64

	59
	太仓海得医药化工有限公司
	0.5
	0.24

	60
	太仓市弇西树脂化工有限公司
	3.5
	10.88

	61
	苏州东帝士纤维地毯有限公司
	1.5
	0.43

	62
	苏州星火新能源有限公司
	0.2
	0.04

	63
	太仓天诚金属表面材料有限公司
	0.05
	0.00

	64
	苏州龙伟金属表面材料有限公司
	0.01
	0.01

	65
	太仓市城厢镇志胜食品厂
	0.01
	0.08

	66
	太仓市新毛涤纶化工有限公司
	0.04
	0.04

	67
	苏州同仁江南兽药有限公司
	0.08
	0.03

	68
	太仓市顺进金属处理材料有限公司
	0.06
	0.16

	合计
	1523.6
	1137.7


②城镇生活污水
根据《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》中“城市人均产污系数COD 60～100g/人·日”。根据太仓污染源调查和污染负荷分析，取定COD排放量70g/人·日，入河系数为0.8。

规划区内人口规模约30万，分析计算得到COD年产生量为6132t。太仓城区污水配套收集率约为75％，污水处理率取为70％，考虑污水处理厂的尾水排放，取城镇生活污水的产污量消减系数为50％，计算得到COD年入河量为3066t。

二、面源污染
面源污染复杂，影响因素众多。根据《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》，面源污染主要包括化肥和农药的流失、分散式畜禽养殖场污染物流失及农村生活污水等。由于区域城市化速度较快，农村人口的生活污水计入城镇生活污水。太仓城区面源污染主要来自农田面源、村落集约化畜禽养殖等。
①农田地表径流污染
农作物生长过程中，大量化肥的使用在对作物生长产生积极作用的同时，化肥的流失也是造成农村污染的重要来源。根据《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》中“农田径流污染物流失源强系数”相关经验值，标准农田源强系数COD为0.5~1kg/亩.a，本规划取0.75 kg/亩.a，降水量修正值取1.3。
目前，规划区内农业种植面积1.6万亩，分析计算得到COD年入河量为15.6t。
②集约化禽畜养殖污染

目前，规划区内现有少量畜禽养殖场，均为集约化养殖，根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001），养殖场水冲工艺最高允许排水量：冬季时，猪2.5m3/百头/d，鸡0.8m3/千只/d；夏季时，猪3.5m3/百头/d，鸡1.2m3/千只/d。COD最高允许日均排放浓度为400mg/l。
据统计，规划区内现有大型养殖场8处，约共有鸡77000只，猪33325头，鸭子4500只，牛752头。分析得到规划区集约化禽畜养殖场COD年入河量为170.4t。
经以上现状污染源分析，太仓城区污染源控制因子COD年入河量为4389.7t。
2.1.2.2  污水处理现状
目前，规划区范围内有2座污水处理厂，分别是城区污水处理厂和金源污水处理厂。

城区污水处理厂建于1999年。老城区范围内的污水由城区污水处理厂收集处理，处理规模为4万吨/日，排水入盐铁塘。现已基本满负荷运行，2008年处理量1417.5万吨，2009年1469万吨。
金源污水处理厂建于2003年，位于太仓经济开发区，为开发区提供污水处理服务，处理辖区内生活污水及印染为主的工业废水，二期建成后处理规模为5万吨/日，远期规划为8万吨/日。尾水排入浏河。2008年平均处理污水2.05万吨/日。陆渡镇镇区范围内的污水由污水泵房送至金源污水处理厂进行集中处理。
规划区内现状日最高污水处理能力为9万t/日，不能满足城区及周边区域每天近13万t的污水排放量，污水集中处理率较低。
目前，针对区内工业化污染企业较多，太仓市正从保护环境，促进经济可持续发展目标出发，对现有所有重点排污企业污水排放实行“一厂一档”进行环境临控，严格推行以总量控制的污水排放机制，并逐步完善环境现场监察制度，通过成立现场环境监察队，提高环境保护执法监督效率和突发水环境事件的应急能力，为水环境综合整治工作提供保障。

2.1.2.3  现状水环境质量
　近年来太仓重视发挥自身优势，紧抓机遇，经济得到了飞速发展，但经济发展的同时，也带来了城市发展过程中普遍存在的环境恶化问题，特别是水环境的恶化。
提高相对缓慢的治污能力与逐年增长的排污要求之间的矛盾随着规划区城市化进程的推进日益突出。在工业、农业、生活污水的共同作用下，规划区内大部分河道水体已为Ⅴ类水，主要超标因子为COD。规划区内城市化水平发展程度不同区域差异较大，对水环境起主导作用的大规模人口和工业主要集中于老城区及周边新城区，加上目前污水治理水平的相对滞后，致使区内西南部老城区所在区域的河道如致河塘、池塘河、城北河、半泾等水体水质较差，一般为Ⅴ类水，部分流动性能差的河段达劣Ⅴ类，河道水体透明度差，COD浓度在40mg/l以上，黑、浑、臭较普遍。东部现状仍为农业区域内的河道，由于纳污量相对较小，水质尚可，一般为Ⅳ~Ⅴ类水。目前，西部城区水体感观上明显劣于东部农业区。在区域引江期间，受优质长江水补充，规划区内河道水质有一定改善，但内部河道之间由于水位落差小，流量小，效果不大。

3. 规划依据、目标与原则

3.1 规划依据
3.1.1  法律法规与技术标准

(1)《中华人民共和国水法》（2002年10月1日起执行）；
(2)《中华人民共和国环境保护法》
(3)《中华人民共和国水污染防治法》
(4)《中华人民共和国水土保持法》
(5)《江苏省水利工程管理条例》
(6)《江苏省水资源管理条例》
(7)《地面水环境质量标准》GB3838-88
(8)《污水综合排放标准》GB8978-1996
(9)《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）
(10)《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》
3.1.2  主要依据

(1) 《太仓市城市总体规划（2009-2030）》（纲要）
(2)《太仓市水资源综合规划》（2001年10月）

(3) 《阳澄淀泖区防洪规划》（送审稿）（2008年3月）
(4) 《苏州市河道水系规划》（2002年10月）
3.2 规划范围及分区
3.2.1  规划范围

根据太仓市城市发展规划、经济发展要求、内部水系特征及水环境存在的具体问题，本次调水规划研究范围为：南北分别以区域骨干河道浏河、杨林塘为界，东到石头塘，西至规划改道的吴塘，规划总面积129km2。

3.3 规划水平年
基准年：2008年

规划近期水平年：2012年；远期水平年：2020年
3.4 规划目标
规划区水环境改善继续推行以截污控污为基础，减少入河污染物总量，近阶段根据现有条件先行利用周边清洁水源，通过引调水工程建设，制定科学合理引水调度方案，提高河网水动力条件，增加水环境容量，以COD单因子控制的河道水质达到水功能区景观水Ⅳ类水要求， COD浓度低于30mg/l，水体透明度提高，视觉感观明显好转，达到河网水质有明显改善的目的。
4. 水利计算
4.1 河网水量、水质计算模型
本次水利计算采用由河海大学最新研发且运用广泛的太湖流域河网湖泊、水质水量完全耦合的一体化模型。
4.1.1  水量模型

水量模型分为降雨产流模型和河网水流运动模型两部分。
4.1.1.1  降雨径流模型
降雨径流模型分为产流与汇流两部分。

(一) 产流模型
平原区和湖西山丘区：根据不同下垫面，分别计算水面、水田、旱地和城镇道路四类产水。水面产流为日降雨量与蒸发量差； 水田产流，根据作物生长期的需水过程及水稻田适宜水深上、下限，耐淹水深等因素，逐日推求水田产流；旱地产流，采用三层蒸发模型的三水源新安江蓄满产流模型；城镇道路产流，分为透水层，具有填洼的不透水层和不具填洼的不透水层三种下垫面，由降雨采用不同的公式推求产流过程。
浙西山丘区：采用三水源、三层蒸发模式的新安江模型模拟。
(二) 汇流模型
平原区：平原区的汇流计算，目前尚无成熟的理论和计算方法，在计算中假定日净雨按40％、40％、20％过程分配，分三天汇入河网。对于平原圩区还需考虑排涝模数的限制。

4.1.1.2  水量模型
模型计算范围为整个太湖流域，面积约36895平方千米。模型包括湖、荡等零维模型和河网一维模型。其中河网一维非恒定流动基本方程组为圣维南方程组：

[image: image1.wmf]ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

í

ì

=

+

+

+

=

+

X

qV

K

Q

Q

gA

x

Z

gA

A

Q

t

t

Q

q

x

Q

t

Z

B

2

2

)

(

¶

¶

a

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

             
式中：
[image: image2.wmf]q

为旁侧入流；
[image: image3.wmf]Z

B

A

Q

、

、

、

分别为河道断面流量、过水面积、河宽和水位；
[image: image4.wmf]V

X

为旁侧入流流速在水流方向上的分量，一般可以近似为零；
[image: image5.wmf]K

为流量模数，反映河道的实际过流能力；
[image: image6.wmf]a

为动量校正系数，是反映河道断面流速分布均匀性的系数。模型采用四点线性隐式格式进行离散求解。

4.1.2  水质模型

4.1.2.1  废水负荷模型
污染物按排放方式可分为点源污染和非点源污染。点源污染主要包括工业污染源和城镇生活污染源；非点源污染分别按城市和城镇降雨径流污染、畜禽养殖污染、农田降雨径流污染、农村生活污染和水产养殖污染五种类型分别计算流失过程。
污染负荷模型分为产生模块和处理模块两大部分。产生模块计算各种污染源的产生量，产生量经过天然或人工的处理后进入河网水体；处理模块计算污染物经过各个不同处理单元后的污染负荷入河量。
 (一)产生模块

污染负荷产生模块包括工业、大城市居民、城镇居民、农村居民、城市和城镇降雨产污、化肥、畜禽养殖和渔业养殖8个部分，采用采用PROD、UNPS和ANPS三种模式计算其产生量：
1、PROD

PROD模式用于计算与降雨无关的污染负荷产生量，包括大城市居民、城镇居民、农村居民、畜禽养殖和水产养殖。公式如下：


[image: image7.wmf]jj

iii

WNR

b

=´


式中：
[image: image8.wmf]j

i

W

b

——第
[image: image9.wmf]i

种污染源第
[image: image10.wmf]j

种污染物的产物量；


[image: image11.wmf]i

N

——第
[image: image12.wmf]i

种污染源的数量；


[image: image13.wmf]j

i

R

——第
[image: image14.wmf]i

种污染源第
[image: image15.wmf]j

种污染物的污染负荷量。

2、UNPS
UNPS用于计算大城市和小城镇降雨径流的污染负荷。对特大城市和地级市采用污染物累积—径流冲刷模型计算随降雨径流进入地表水体的污染负荷，对县级市及城镇采用平均浓度法计算降雨径流污染负荷。

3、ANPS

ANPS用于计算农田降雨径流污染负荷。农田降雨产污分旱地和水田分别计算。

 (二)处理模块

根据污染负荷产生量、各条污染路径的比例系数以及各种处理单元的处理效率，计算污染物入河量。


[image: image16.wmf](

)

i

i

i

e

f

p

W

W

-

*

*

=

1


式中：
[image: image17.wmf]e

W

——污染物入河量，单位kg/d；


[image: image18.wmf]i

W

——污染物产生量，单位kg/d；


[image: image19.wmf]i

p

——污染路径的比例系数；


[image: image20.wmf]i

f

——不同处理单元的处理效率，处理单元包括净化槽、当地地表水、土壤和下水道四种。
4.1.2.2  水质模型

模型包括调蓄节点水质模型、河网水质模型和太湖二维水质模型，本次计算为河网一维水质模型。水质模型与水量模型耦合联算，采用控制体积法进行数值离散。
(一)河网一维水质模型

水质过程符合一阶动力反应式，水质过程控制方程为：
[image: image21.wmf]()()

()

86400

xw

ACUACCAS

AES

txxx

¶¶¶¶

+=++

¶¶¶¶


式中：
[image: image22.wmf]A

——断面面积，单位m2；


[image: image23.wmf]C

——某种水质指标的浓度，单位mg/l；


[image: image24.wmf]t

——时间，单位s；


[image: image25.wmf]x

E

——纵向分散系数，单位m2/s；


[image: image26.wmf]U

——断面平均流速，单位m/s；


[image: image27.wmf]S

——某种水质指标的生化反应项，单位g/(m3·d)；


[image: image28.wmf]w

S

——某种水质指标的外部源汇项，单位g/s。

其中
[image: image29.wmf]x

E

由下式求得：

[image: image30.wmf]q

C

e

x

2

0

E

q

a

=


式中：
[image: image31.wmf]e

a

——系数，取0.01；


[image: image32.wmf]0

C

——谢才系数；


[image: image33.wmf]q

——断面宽深比；


[image: image34.wmf]q

——断面平均单宽流量，单位m3/s。

 (二)模型参数
河网水质模型总共涉及到23个参数，参数取值同时考虑温度修正，参数取值范围及温度修正系数见表4-1。 
河网水质模型参数取值范围及温度修正系数

表4-1

	参数
	Kc1
	Kc2
	Kc3
	Sc1
	Sc2
	Kb1
	Kb2
	Kb3
	Sb1
	Sb2
	Kn
	Sn1

	20℃取值范围
	0.12-0.18
	0.08-0.12
	0.06-0.08
	0.15-1.5
	0.21-2
	0.15-0.35
	0.10-0.25
	0.05-0.2
	0.11-0.19
	0.35-0.42
	0.03-0.15
	0.11-0.15

	温度修正系数
	1.05
	1.05
	1.05
	1.05
	1.05
	1.047
	1.047
	1.047
	1.047
	1.047
	1.07
	1.07

	参数
	Sn2
	Ko
	So1
	So2
	Ktn
	Kdn
	Stn1
	Stn2
	Kp
	Sp1
	Sp2
	

	20℃取值范围
	0.15-0.25
	0.20-0.30
	0.6-2.5
	0.41-0.6
	0.05-0.08
	0.06-0.15
	0.11- 0.25
	0.21-0.35
	0.05
	0.02-0.05
	0.04-0.08
	

	温度修正系数
	1.07
	1.024
	1.082
	1.082
	/
	1.07
	1.07
	1.07
	/
	1.07
	1.07
	


4.2 计算年型

规划区属阳澄区，从阳澄区现状水质变化分析，丰水年时，由于区域来水量和本地降雨量多，湖泊、河道环境容量和河道排水流量均较大，而干旱年份时，虽然降水量小，区域水位低，但同时引长江清水的机率大、引水量多，两种年份下区域水质均相对较好。为复核规划区引水水质可靠性及利用工程调水改善水环境的效果，采用区域引、排水量均较少的平水年2000年作为设计典型年。
4.3 建筑物控运原则

与本区域密切相关的建筑物主要指阳澄区最南端两个沿江的节制闸，即杨林塘闸和浏河闸。
根据区域规划水资源配置调度方案，阳澄区沿江口门调度为：当湘城水位低于3.0m时，沿江闸引长江水；高于3.0m时排水入江。
为分析区域水环境改善调度下对太仓城区水环境改善作用，调度采用：在区域基本形成“大引大排”后，浏河以排水为主，当湘城水位高于3.0m时排水，低于3.0m高于2.6m时不引不排，低于2.6m时引水；其它口门当湘城水位高于3.0m时排水；低于3.0m时引江。
模型中涉及流域、区域内的其它口门控制建筑物，参照流域、区域防洪规划中相应办法运行。
5. 调水规划
水是生命之源，水环境问题是太仓市环境保护中最突出的一个问题，也是城市发展面临最严峻考验的一个问题。水环境污染伴随着经济的发展而产生，为保障经济和社会的可持续发展，必须在发展经济的同时得到解决。
区域水环境的改善，根本措施是对污染源的治理，针对水环境恶化趋势，太仓市近几年加大了保护力度，采取了一系列措施：通过严格执行排污许可、加快产业结构调整、整改重污染企业等控污措施，从根本上减少污染物排放；继续加快截污、治污工程建设，逐步建立完善的污水收集系统，提高污水处理能力；加强管理，制订明确的管理制度，做到有法可依、执法必严、违法必究。
目前，太仓城市尚在发展阶段，集污、治污等基础设施正在不断完善、建设过程中，污染物治理水平正逐步提高，但与现阶段排污需求还存在一定差距，排污方式的逐步规范化也需要相关设施的配套，以及人们环保意识的提高等都需要在城市和社会发展过程中不断建立。在目前城市对污染源尚未有效控制和污水处理系统逐步健全、治污水平还不高的情况下，调水是及时、有效地改善区域水环境的辅助措施，通过引、调水工程设施和对城区水利工程的合理调度，改善城区河道水动力条件，增加水环境容量，提高水体自净能力，达到改善水环境目的。在城市配套日趋完善的将来，污染物总量控制排放后，调水改善水环境将更进一步体现人水的自然和谐。

5.1 调水水源
太仓城区东濒长江，东西向以区域通江河道杨林塘、浏河为界，南北向有市级河道石头塘、十八港、盐铁塘和吴塘贯穿。阳澄区域引江时，长江水西引，优质长江水通过杨林、浏河途经太仓城区，水资源量丰富，可为城区引水改善水环境提供水源保证。
杨林塘：西接阳澄湖，东至长江，为阳澄淀泖地区和沿江地区的主要灌排河道之一，全长43km，其中太仓境内26.35km，河道底宽10m，平均面宽50m。

杨林塘入江口建有杨林闸，按照区域要求实现引排江的自由控制。根据多年引排水量分析，杨林闸多年平均引江水量为0.9亿方。目前，杨林塘已列入交通部门规划实施扩大，设计河底宽45m，河底高程-0.58m，边坡1:3，河道规模扩大，引江能力可进一步扩大。
浏河：同杨林塘，也是区域骨干引排河道之一，西接娄江达太湖，东至长江分泄太湖东北阳澄地区来水。浏河目前为阳澄区所有通江河道中规模最大的河道，河道平均底宽超过60m，引排能力较强，多年平均引水量为为3.6亿方。

浏河现状以排水为主，且横穿太仓中心城区，两侧工业排污口相对较多，加上太仓城区污水处理厂尾水从盐铁塘南流汇入及十八港口附近的金源污水处理厂尾水的持续排放，浏河特别是城区段河道在较长时间的非引江期间水质明显劣于杨林塘。
在区域引江或排水期间，由于受长江水补充或上游来水量的加大，水体得到不断交换，水环境容量较大，两河道水质相差不大。

杨林塘、浏河根据2009年杨林塘、浏河实测水质监测资料显示，浏河振东渡口断面全年平均COD浓度21.16mg/l，杨林塘年均COD浓度略低，均达四类水标准，水体透明度尚可，视觉感观较好，均能满足城区内河景观用水要求，为太仓城区调水改善水环境提供较可靠的水质保证。

两河道由于定期受优质长江水补充和交换，总体水环境较好。

5.2 调水方案
5.2.1  引水泵站建设必要性

规划区属阳澄区下游邻近长江。区域引江时，优质长江水西引经过太仓城区向阳澄湖送水。从“尽量利用现有工程”考虑，并充分利用规划区南北均为区域骨干引江通道的区位优势，设想在引江时规划区自引杨林、浏河水入城区给城区河道换水。根据阳澄淀泖区域规划的水资源调度方案，阳澄区所有沿江口门均为“H湘城<3m引，H湘城>3m排”的同引同排调度方式，由于浏河、杨林两河南北相距不远，引江时两河水位基本持平，加上规划区地形平坦，城区内部河道自引杨林、浏河清水机率不大，也是目前太仓城区虽紧靠长江，但水环境仍难以得到有效改善的原因所在。
而根据区域规划的水环境调度方案，为提高区域水环境容量和增强河网水体流动性，沿江口门以“浏河按H湘城>3m排，3m >H湘城>2.6m不引不排， H湘城<2.6m引，其余口门H湘城<3m引，H湘城>3m排”的规划水环境调度方式，浏河以排水为主，在湘城水位低于3.0m而高于2.6m期间，城区南北两侧水源杨林、浏河形成“一引一关”格局，杨林引江时相对关闸期间的浏河形成高水位，杨林塘清水自北向南顺水流进入城区河道。经分析，现状工程条件下，杨林、浏河“一引一关”期间两河平均水位差略有提高，但仍相当小，基本维持在1~3cm左右；规划区内部河道与杨林相通的河道入口处自引流量仅0.5~13m3/s，引水量小、送水距离短，城区中部河道引进清水更少，远离水源侧靠近排水侧部分河道则无法引到清水。
[image: image38.jpg]


而从水质改善效果上来看，规划区内主要河道断面平均COD浓度下降见图5-1。

图5-1现状条件下“一引一关”规划区内河道断面平均COD浓度改善图
由上图可以看出，规划区通过沿江口门的调度，整体水质状况有所改善，其中城区东北侧部分浓度相对较低的河段水质改善较明显，娄江河1（断面位置详见图5-3，下同）、石浦港、千步泾等断面平均COD浓度（引江期间）由现状的30~35mg/l下降至23mg/l左右，达到目标水质要求，湖川塘、致和塘、盐铁塘、半泾5、江申泾等中部及南部距水源较远处河道断面COD浓度降幅不大，其本仍维持在Ⅴ类水。由此可见，通过改变区域调度方案来增加太仓城区南北两侧水位差以提高城区自引水能力达到改善水环境目的，城区河道水质有一定改善，但整体效果不大，且由于城区引水能力和引水量完全依靠杨林塘等沿江河道利用长江潮汐作用自引长江水后进入，引水量呈周期性变化，引水效果不稳定，可靠度差，无法满足城区日常及应急引换水需要。
鉴于现状条件下，洪水年时，区域骨干河道杨林、浏河需服从区域防洪排涝调度，干旱年时服从区域水资源配置的调度，两种年份下区域均难以照顾到太仓城区调水改善水环境需要，调水可靠度差；且根据上面分析计算，由于区域地势平坦，依靠天然水位差自引清水进入城区给河道换水效果不明显，无法满足城区内所有河道特别是排污量大的河道的换水要求。
因此，为保证清水持续、稳定、迅速进入城区，实现城区河道日常引换水功能和发生水污染事件时快速改善河道水环境要求，建设引水泵站，增加城区引水动力是十分必要的，以保障城区调水可靠度和换水效果，达到改善太仓城区水环境目的重要手段。

5.2.2  调水总体方案

阳澄区地势东高西低，吴塘以西均为圩区，一直以来东西部由于地形高差，引退水时存在较大的矛盾：区域引水时，为确保西部低洼圩区防洪安全，引水水位无法抬高至满足沿江高片区域水位要求；西侧洼地需要沿江口门开闸排水时，沿江区域又由于较高的地势而水位降得过快、过低。东西高低地分治是阳澄区区域治理的一个长远趋势，本次规划拟通过“设站抽引、全线控制”方式实现太仓城区高地引水自如，满足水环境改善需要。
5.2.2.1  调水方案规划理念

一、引水
针对太仓城区地形平坦、河道流动缺乏自然动力的特点，规划在区域中部两条南北向骨干河道盐铁塘、十八港入杨林塘或浏河口设置引水泵站，通过抽引杨林或浏河清水给城区河道换水；同时针对太仓城区河道与外围水系沟通口门多的特点，为防止引水时水量的散失，影响换水效率和效果，须将区域内所有与外河连接的较大口门建立控制，同时通过节制闸轮换启闭，实现城区内部河道轮流换水的灵活调度。

二、退水：

1、除引水口门外，城区河道与外河连接的口门均为退水口门，但为确保一定的换水效率和效果，退水口门需作控制。
2、退水主线设于区域骨干河道口，以利于区域大部分河道排水，区域引水后，内部不产生滞蓄壅水而带来防洪问题；次退水线路可根据内部实际换水情况，通过闸门启闭，调整部分区域排水方向，实现全区域的河道换水要求。
3、退水线路尽量避免选择穿老城区河道，防止调水过程中污水集中于退水河道短时影响老城区河道水质。

5.2.2.2  方案设计

太仓城区设站抽引调水改善水环境，为利于清水引入后顺利向城区各河道输水，考虑将泵站设于城区内两纵向骨干河道——盐铁塘和十八港入外河口。盐铁塘现为六级航道，根据太仓市公路水路网修编规划，考虑城市空间发展和改善城区环境，本规划区段盐铁塘将取消航运功能，改线至西侧吴塘，这使盐铁塘城区段建站设控作为主引水通道实现城区调水改善水环境成为可能。根据水源不同，引水泵站位置有两个：一是盐铁塘和十八港北端入杨林塘口，另一个是盐铁塘和十八港南端入浏河口。

根据泵站位置的不同，城区泵引调水拟定三个方案：
1、“杨林泵引”方案：在盐铁塘、十八港入杨林塘口各设一座泵站，流量均为20m3/s；
2、“浏河泵引”方案：在盐铁塘、十入港入浏河口各设一座泵站，流量均为20m3/s；
3、“两侧泵引”方案：在盐铁塘、十八港入杨林塘、浏河南北河口各设泵站一座，流量均为10 m3/s。

5.2.3  “杨林泵引”方案

5.2.3.1  引水线路

引水线路从城区北侧杨林塘开始，利用盐铁塘北、十八港北两个引水泵站抽水进入城区骨干河道盐铁塘、十八港，清水由北向南，并通过内部东西向河道顺水流方向给城区各河道送水。
5.2.3.2  退水线路

为实现所有河道引清释污，且退水不产生回水再次被引入城区，城区外围除水源杨林塘外，浏河、吴塘、石头塘均可作为城区的退水河道。

而根据前面分析的一般退水线路选定原则，为实现城区河道换水效率和效果，本次规划拟定两条退水线路，一：能实现城区大部分河道引退水要求的主退水口，设于城区骨干河道盐铁塘、十八港入浏河的两个口门；二：在主退水线路调水情况下，与外河连接的设控河道末段由于设闸控制引起水流不畅可能部分河段满足不了换水要求，可根据实际调水效果，通过调节不同河道控制闸进行河道的灵活轮换水，相应开启的口门即为次退水口，以满足所在河段换水要求。

经分析计算，主退水口如选于盐铁塘、十八港入浏河口，虽有利于整个规划区排水，但由于中心城区北侧的一个日处理能力4万t/d的污水处理厂及周边众多的工业点源排放口，退水时，易将该部分污水持续不断往中心城区骨干河道盐铁塘及与其相通的河道输送，使该段盐铁塘水质平均COD浓度仍持续在33mg/l左右，直接影响中心城区河道水环境改善状况。为避免城区引清释污时污水向中心城区疏送，又考虑尽量缩短置换污水的输送距离使其尽快出城，减少退水本身对城区其他河道的影响，规划确定将盐铁塘退水口东移至中心城区东部半径入浏河口。

5.2.3.3  调水效果

（1）水质

城区河道按照“杨林泵引”方案调水后，规划区内河道水质均有不同程度的改善，COD浓度下降幅度较大，具体计算成果见表5-1和图5-2。控制断面位置详见图5-3。
2000年型“杨林泵引”方案城区主要断面COD平均浓度调水前后比较表     
表5-1                                                              单位：mg/l
	序号
	控制断面
	现状
	杨林泵引
	序号
	控制断面
	现状
	杨林泵引

	1
	盐铁塘1 
	40
	26.4
	22
	千步泾2 
	35
	19.7 

	2
	盐铁塘2 
	35
	26.4
	23
	千步泾3 
	35
	19.8 

	3
	盐铁塘3 
	35
	26.2 
	24
	湖川塘1 
	35
	23.7 

	4
	盐铁塘4 
	35
	26.5 
	25
	湖川塘2 
	35
	23.1 

	5
	盐铁塘5 
	37
	26.5 
	26
	城北河1 
	36
	25.0 

	6
	半泾1 
	35
	23.0 
	27
	城北河2 
	35
	23.4 

	7
	半泾2 
	35
	23.1 
	28
	致和塘 
	55
	26.7 

	8
	半泾3 
	35
	28.5 
	29
	池塘河 
	35
	26.6 

	9
	半泾4 
	42
	34.0 
	30
	李家河1 
	35
	24.7 

	10
	半泾5 
	35
	31.2 
	31
	李家河2 
	30
	26.1 

	11
	娄江河1 
	35
	22.5 
	32
	纬二河1 
	30
	22.7 

	12
	娄江河2 
	35
	23.2 
	33
	纬二河2 
	30
	20.3 

	13
	娄江河3 
	35
	23.0 
	34
	纬三河1 
	30
	20.0 

	14
	石浦港 
	35
	23.6 
	35
	纬三河2 
	30
	19.2 

	15
	十八港1 
	35
	21.7 
	36
	纬四河1 
	30
	20.0 

	16
	十八港2 
	35
	21.8 
	37
	纬四河2 
	30
	20.1 

	17
	横沥河1 
	35
	21.5 
	38
	洙泾1 
	35
	19.3 

	18
	横沥河2 
	35
	20.4 
	39
	洙泾2 
	35
	19.7 

	19
	横沥河3 
	35
	20.2 
	40
	北浏河 
	35
	22.5 

	20
	江申泾 
	35
	20.6 
	41
	向阳河 
	35
	20.0 

	21
	千步泾1 
	35
	21.6 
	　
	　
	　
	　


[image: image39.png]


图5-2“杨林泵引”方案城区内河道断面年平均COD浓度变化图
[image: image40.emf]0

10

20

30

40

50

60

盐铁塘1  盐铁塘2  盐铁塘3  盐铁塘4  盐铁塘5  半泾1  半泾4  半泾5  娄江河1  石浦港  十八港1  横沥河1  江申泾  千步泾1  湖川塘1  湖川塘2  城北河1  城北河2  致和塘 

控制断面

COD(mg/l)

现状

现状"一引一关"

图5-3   规划区控制断面号
城区河道现状基本为五类水，河道平均COD浓度为30~40mg/l，个别河段水质由于附近点源集中排放为劣五类。引水后，由图表分析，城区内河道绝大部分断面主要超标因子COD有了显著下降，COD浓度降至20~29mg/l，水质普遍达到目标水质四类水要求，河道水环境改善明显。
























































































此外，表中数据显示，城区实现调水后，清水北引进城，同时城区污水南流，由半泾和十八港两个口门退水，由于目前区内工业点源和大型居民点主要分布于西部的中心城区和新城区，西侧退水口附近河道水质劣于东侧，半泾南段控制断面半泾4、半泾5及周边断面COD浓度由于城区污水的不断进入，调水期间退水口段河道平均COD浓度仍略有超标，但由于整个城区水体不断得到置换，调水末期退水口段河道水质也均能满足要求。
（2）流量、流速

引水后，规划内河道主要断面流量、流速变化见表5-2。
由表可以看出，2000年型，“杨林泵引”由于增加由北向南泵引总流量40m³/s，城区河道主要断面流量均有所增加，且流量稳定。由表中数据分析，各河道断面由于离水源位置的不同，流量增加幅度略有差异，城区北侧河道断面一般增幅较大，特别是泵站出口处断面盐铁塘1和石浦港两个断面，流量从现状的4.33和1.83m3/s分别增至18.61和20m3/s，断面流速分别提高到15cm/s和61cm/s，流量流速大小均有显著提高；中部河道湖川塘、半泾2、横沥河2、千步泾2、城北河1等断面流量由现状0.1~5m3/s增加到1.7~14m3/s，流速相应提高到3.7~11cm/s；南侧靠近退水口的河道致河塘、李家河1、十八港2、半泾5等断面，流量、流速也有显著增加，其余少部分河道如向阳河、池塘河等由于离水源相对较远，流量、流速增加不大。

2000年型“杨林泵引”方案城区主要断面流量、流速比较表     
表5-2  
	序号
	控制断面
	流量(m3/s)
	流速(cm/s)

	
	
	现状
	杨林泵引
	现状
	杨林泵引

	1
	盐铁塘1 
	4.33 
	18.61 
	4.00 
	14.72 

	2
	盐铁塘5 
	6.60 
	0.00 
	5.50 
	0.00 

	3
	半泾2 
	1.15 
	2.59 
	4.15 
	8.27 

	4
	半泾3 
	1.38 
	1.72 
	4.88 
	5.51 

	5
	半泾4 
	1.93 
	2.01 
	6.76 
	6.45 

	6
	半泾5 
	-1.37 
	13.88 
	-4.42 
	49.54 

	7
	娄江河1 
	0.31 
	4.99 
	0.96 
	11.09 

	8
	娄江河2 
	-0.09 
	4.98 
	0.14 
	11.11 

	9
	娄江河3 
	-0.20 
	0.00 
	-0.31 
	0.00 

	10
	石浦港 
	1.83 
	20.00 
	6.00 
	60.98 

	11
	十八港1 
	0.57 
	2.93 
	1.22 
	5.09 

	12
	十八港2 
	2.25 
	15.97 
	4.42 
	28.46 

	13
	横沥河3 
	0.53 
	5.64 
	0.77 
	5.89 

	14
	江申泾 
	-0.09 
	1.16 
	-0.09 
	6.81 

	15
	千步泾2 
	0.39 
	3.08 
	0.63 
	3.70 

	16
	湖川塘1 
	-3.81 
	10.18 
	-3.95 
	10.58 

	17
	湖川塘2 
	-4.99 
	7.57 
	-5.26 
	7.88 

	18
	城北河1 
	-1.81 
	2.68 
	-3.96 
	5.70 

	19
	城北河2 
	-2.39 
	2.38 
	-5.18 
	5.08 

	20
	致和塘 
	-7.52 
	8.66 
	-7.00 
	7.88 

	21
	李家河1 
	-0.87 
	-1.87 
	-7.33 
	-15.24 

	22
	纬二河1 
	-3.21 
	3.43 
	-3.91 
	4.11 

	23
	纬四河2 
	-1.59 
	-1.91 
	-2.32 
	-2.59 

	24
	洙泾1 
	-4.71 
	-8.67 
	-5.20 
	-9.08 

	25
	洙泾2 
	-0.50 
	-3.77 
	-0.71 
	-3.94 

	26
	向阳河 
	-0.21 
	-0.70 
	-1.71 
	-3.12 


注：表中控制断面流量以向东、向南为正，反之则为负。

5.2.3.4  主要工程内容

本方案共计新建引水泵站2座，流量均为20m3/s；骨干河道与外河相通处共设控制闸26座，包括16m节制闸2座，8m节制闸4座，6m节制闸5座，4m节制闸15座。

5.2.4   “浏河泵引”方案
5.2.4.1  引水线路

“浏河泵引”方案与“杨林泵引”引水线路由于水源不同，线路相反。引水从城区南侧浏河开始，利用盐铁塘南、十八港南两个引水泵站抽水进城区骨干河道盐铁塘、十八港，清水由南向北，通过东西向河道给城区各河道送水。
5.2.4.2  退水线路
根据前面分析的退水线路选取原则，本方案退水也拟定主、次两个退水口：主退水口设于盐铁塘、十八港两条骨干河道入杨林塘口；次退水口也是为满足内部所有河道断面的换水要求，通过不同控制闸灵活调度，相应开启的口门。

5.2.4.3  调水效果

（1）水质

城区河道按照“浏河泵引”方案调水后，规划区内河道年平均COD浓度变化详见表5-3和图5-4。

2000年型“浏河泵引”方案城区主要断面COD平均浓度调水前后比较表
表5-3                                                              单位：mg/l
	序号
	控制断面
	现状
	浏河泵引
	序号
	控制断面
	现状
	浏河泵引

	1
	盐铁塘1 
	40
	29.4 
	22
	千步泾2 
	35
	21.1 

	2
	盐铁塘2 
	35
	27.7 
	23
	千步泾3 
	35
	21.3 

	3
	盐铁塘3 
	35
	24.7 
	24
	湖川塘1 
	35
	25.1 

	4
	盐铁塘4 
	35
	24.6 
	25
	湖川塘2 
	35
	24.4 

	5
	盐铁塘5 
	37
	24.6 
	26
	城北河1 
	36
	33.5 

	6
	半泾1 
	35
	26.6 
	27
	城北河2 
	35
	23.7 

	7
	半泾2 
	35
	31.5 
	28
	致和塘 
	55
	33.4 

	8
	半泾3 
	35
	34.1 
	29
	池塘河 
	35
	24.8 

	9
	半泾4 
	42
	30.2 
	30
	李家河1 
	35
	26.2 

	10
	半泾5 
	35
	28.5 
	31
	李家河2 
	30
	27.1 

	11
	娄江河1 
	35
	22.5 
	32
	纬二河1 
	30
	22.2 

	12
	娄江河2 
	35
	24.7 
	33
	纬二河2 
	30
	22.3 

	13
	娄江河3 
	35
	25.3 
	34
	纬三河1 
	30
	21.2 

	14
	石浦港 
	35
	25.4 
	35
	纬三河2 
	30
	21.8 

	15
	十八港1 
	35
	21.8 
	36
	纬四河1 
	30
	21.3 

	16
	十八港2 
	35
	23.7 
	37
	纬四河2 
	30
	20.5 

	17
	横沥河1 
	35
	23.9 
	38
	洙泾1 
	35
	23.0 

	18
	横沥河2 
	35
	21.5 
	39
	洙泾2 
	35
	20.7 

	19
	横沥河3 
	35
	21.1 
	40
	北浏河 
	35
	21.9 

	20
	江申泾 
	35
	22.3 
	41
	向阳河 
	35
	21.5 

	21
	千步泾1 
	35
	23.5 
	　
	　
	　
	　


[image: image41.emf]0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041

控制断面

CODmg/l

现状

双侧泵引

图5-4“浏河泵引”方案城区内不同河道断面年平均COD浓度图
由图表可以看出，“浏河泵引”方案与“杨林泵引”方案除由水源方位不同而引起引水后规划区河道流向不同外，总体引水效果同“杨林泵引”方案，城区内河道绝大部分断面主要超标因子COD有所显著下降， COD浓度由现状的30~40mg/l下降至20~29.5mg/l，河道水质浓度下降一个等级，水质普遍达到目标水质四类水标准，水环境改善明显。

同时，表中数据显示，清水南引北输后，城区内部河道水流调向北排，使得南部城区污水因此也逐步往北推移，城区中北部部分河道在调水初期出现“先污染、后改善”的状况。

（2）流量、流速

引水后，规划内河道主要断面流量、流速计算成果见表5-4。
由表中数据分析，2000年型，“浏河泵引”方案同“杨林泵引”方案，由于增加了引水动力，城区内河道流量和流速也有普遍增加，流量从现状的0.09~8m³/s提高至0.14~27.1 m³/s，相应流速从0.09~7.33cm/s提高至1.01~30.1cm/s，河道流速增加，在水质改善的同时，增加了河道水体流动的感观效果。

2000年型“浏河泵引”方案城区主要断面流量、流速比较表     
表5-4         
	序号
	控制断面
	流量(m3/s)
	流速(cm/s)

	
	
	现状
	浏河泵引
	现状
	浏河泵引

	1 
	盐铁塘1 
	4.33 
	-27.06 
	4.00 
	-20.49 

	2 
	盐铁塘5 
	6.60 
	-20.00 
	5.50 
	-15.05 

	3 
	半泾2 
	1.15 
	-2.75 
	4.15 
	-7.96 

	4 
	半泾3 
	1.38 
	-2.01 
	4.88 
	-5.78 

	5 
	半泾4 
	1.93 
	-2.47 
	6.76 
	-7.10 

	6 
	半泾5 
	-1.37 
	0.00 
	-4.42 
	0.00 

	7 
	娄江河1 
	0.31 
	-4.83 
	0.96 
	-10.08 

	8 
	娄江河2 
	-0.09 
	-4.10 
	0.14 
	-8.54 

	9 
	娄江河3 
	-0.20 
	0.00 
	-0.31 
	0.00 

	10 
	石浦港 
	1.83 
	-10.56 
	6.00 
	-30.06 

	11 
	十八港1 
	0.57 
	-2.64 
	1.22 
	-4.26 

	12 
	十八港2 
	2.25 
	-11.37 
	4.42 
	-18.22 

	13 
	横沥河3 
	0.53 
	-4.38 
	0.77 
	-4.28 

	14 
	江申泾 
	-0.09 
	-0.91 
	-0.09 
	-4.87 

	15 
	千步泾2 
	0.39 
	-2.44 
	0.63 
	-2.73 

	16 
	湖川塘1 
	-3.81 
	-9.99 
	-3.95 
	-9.79 

	17 
	湖川塘2 
	-4.99 
	-7.06 
	-5.26 
	-6.92 

	18 
	城北河1 
	-1.81 
	-1.73 
	-3.96 
	-3.36 

	19 
	城北河2 
	-2.39 
	-1.30 
	-5.18 
	-2.52 

	20 
	致和塘 
	-7.52 
	3.25 
	-7.00 
	2.79 

	21 
	李家河1 
	-0.87 
	0.14 
	-7.33 
	1.01 

	22 
	纬二河1 
	-3.21 
	-2.50 
	-3.91 
	-2.80 

	23 
	纬四河2 
	-1.59 
	1.60 
	-2.32 
	2.01 

	24 
	洙泾1 
	-4.71 
	6.89 
	-5.20 
	6.73 

	25 
	洙泾2 
	-0.50 
	3.06 
	-0.71 
	2.98 

	26 
	向阳河 
	-0.21 
	0.59 
	-1.71 
	2.31 


注：表中控制断面流量以向东、向南为正，反之则为负。

5.2.4.4  主要工程内容

本方案与“杨林泵引”方案工程内容相同，新建引水泵站2座，流量均为20m3/s；骨干河道与外河相通处共设控制闸26座，包括16m节制闸2座，8m节制闸4座，6m节制闸5座，4m节制闸15座。

5.2.5   “双侧泵引”方案
5.2.5.1  引水线路

双侧泵引方案同时利用两个水源。引水从南、北侧浏河、杨林开始，分别利用盐铁塘和十八港入水源口上的四个引水泵站，由南北两侧向城区骨干河道盐铁塘、十八港送水后通过东西向河道给规划区各河道送水。

5.2.5.2  退水线路
本方案周边南北两侧均为水源河道，为尽量减少引、排水时的回笼水影响，退水河道选为非水源河道吴塘和石头塘。退水分别由规划区中部东西向河道排入吴塘和石头塘。根据退水线路选取原则，本方案主退水口为：西侧的主退水口为湖川塘、古塘河、顾港入吴塘三个排水口；东侧主退水口为湖川塘、洙泾入石头塘两个排水口。次退水口也是为满足内部所有河道断面的换水要求，通过不同控制闸灵活调度，相应开启的口门。
5.2.5.3  调水效果

（1）水质

城区河道按照“双侧泵引”方案调水后，规划区内河道年平均COD浓度变化详见表5-5和图5-5。
2000年型“双侧泵引”方案城区主要断面COD平均浓度调水前后比较表
表5-5                                                                 单位：mg/l
	序号
	控制断面
	现状
	双侧泵引
	序号
	控制断面
	现状
	双侧泵引

	1
	盐铁塘1 
	40
	27.7 
	22
	千步泾2 
	35
	19.9 

	2
	盐铁塘2 
	35
	26.9 
	23
	千步泾3 
	35
	19.9 

	3
	盐铁塘3 
	35
	25.4 
	24
	湖川塘1 
	35
	24.4 

	4
	盐铁塘4 
	35
	24.6 
	25
	湖川塘2 
	35
	23.6 

	5
	盐铁塘5 
	37
	24.6 
	26
	城北河1 
	36
	33.7 

	6
	半泾1 
	35
	24.1 
	27
	城北河2 
	35
	31.5 

	7
	半泾2 
	35
	29.7 
	28
	致和塘 
	55
	32.9 

	8
	半泾3 
	35
	34.6 
	29
	池塘河 
	35
	24.5 

	9
	半泾4 
	42
	29.7 
	30
	李家河1 
	35
	24.7 

	10
	半泾5 
	35
	28.1 
	31
	李家河2 
	30
	28.3 

	11
	娄江河1 
	35
	22.6 
	32
	纬二河1 
	30
	21.7 

	12
	娄江河2 
	35
	23.3 
	33
	纬二河2 
	30
	21.0 

	13
	娄江河3 
	35
	23.8 
	34
	纬三河1 
	30
	20.7 

	14
	石浦港 
	35
	24.3 
	35
	纬三河2 
	30
	20.6 

	15
	十八港1 
	35
	21.5 
	36
	纬四河1 
	30
	20.6 

	16
	十八港2 
	35
	21.9 
	37
	纬四河2 
	30
	19.6 

	17
	横沥河1 
	35
	22.1 
	38
	洙泾1 
	35
	23.1 

	18
	横沥河2 
	35
	20.6 
	39
	洙泾2 
	35
	23.0 

	19
	横沥河3 
	35
	20.1 
	40
	北浏河 
	35
	20.5 

	20
	江申泾 
	35
	20.5 
	41
	向阳河 
	35
	20.0 

	21
	千步泾1 
	35
	25.9 
	　
	　
	　
	　


[image: image42.emf]0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

控制断面

COD(mg/l)

现状

浏河泵引

图5-5“双侧泵引”方案城区内不同河道断面年平均COD浓度图
“双侧泵引”方案由南北两侧向规划区河道输送清水，城区河道平均COD浓度由现状的35mg/l下降至6~29mg/l，整体改善效果与前面两个方案相当，绝大部分河道水质提高至目标水质要求。

由于主退水口位于城区中部东西两侧，退水时，城区污水有向中部河道转移后西移、东移趋势。退水河道湖塘河、古塘河、洙泾等平均COD浓度均较前两个方案有所提高，但仍满足目标水质要求。同“浏河泵引”方案，调水过程中由于部分纳污量较大的河道断面，调水期间平均COD浓度仍较高，但调水末期或延长调水时间，水体不断得到交换，城区内部所有河道均能满足水环境改善要求。
（2）流量、流速

引水后，城区内河道主要断面流量、流速计算成果见表5-6。
2000年型，“双侧泵引”方案由南北两侧向城区河道送水，城区河道流量、流速均较现状稳定。由表中数据分析，由于增加了引水动力，改变了部分河道流向，但由于引水动力分散，城区内河道流量和流速有所增加但幅度较前面两个方案有所减小，流量从现状的0.09~8m³/s提高至0.11~10 m³/s，相应流速大小从0.09~7.33cm/s提高至0.13~30cm/s。

2000年型“双侧泵引”方案城区主要断面流量、流速比较表     
表5-6    
	序号
	控制断面
	流量(m3/s)
	流速(cm/s)

	
	
	现状
	双侧泵引
	现状
	双侧泵引

	1
	盐铁塘1 
	4.33 
	9.28 
	4.00 
	7.27 

	2 
	盐铁塘5 
	6.60 
	-10.00 
	5.50 
	-7.80 

	3
	半泾2 
	1.15 
	0.98 
	4.15 
	2.98 

	4 
	半泾3 
	1.38 
	-0.69 
	4.88 
	-2.16 

	5
	半泾4 
	1.93 
	-1.07 
	6.76 
	-3.33 

	6 
	半泾5 
	-1.37 
	0.00 
	-4.42 
	0.00 

	7
	娄江河1 
	0.31 
	1.40 
	0.96 
	3.06 

	8 
	娄江河2 
	-0.09 
	-1.30 
	0.14 
	-2.77 

	9
	娄江河3 
	-0.20 
	0.00 
	-0.31 
	0.00 

	10 
	石浦港 
	1.83 
	9.99 
	6.00 
	29.84 

	11
	十八港1 
	0.57 
	-0.56 
	1.22 
	-0.95 

	12 
	十八港2 
	2.25 
	-5.83 
	4.42 
	-9.84 

	13
	横沥河3 
	0.53 
	-0.95 
	0.77 
	-0.96 

	14 
	江申泾 
	-0.09 
	-0.53 
	-0.09 
	-3.06 

	15
	千步泾2 
	0.39 
	-0.11 
	0.63 
	-0.13 

	16 
	湖川塘1 
	-3.81 
	3.14 
	-3.95 
	3.28 

	17
	湖川塘2 
	-4.99 
	2.33 
	-5.26 
	2.47 

	18 
	城北河1 
	-1.81 
	-0.58 
	-3.96 
	-1.09 

	19
	城北河2 
	-2.39 
	-0.22 
	-5.18 
	-0.34 

	20 
	致和塘 
	-7.52 
	1.94 
	-7.00 
	1.76 

	21
	李家河1 
	-0.87 
	0.17 
	-7.33 
	1.45 

	22 
	纬二河1 
	-3.21 
	2.48 
	-3.91 
	3.01 

	23
	纬四河2 
	-1.59 
	2.81 
	-2.32 
	3.84 

	24 
	洙泾1 
	-4.71 
	4.42 
	-5.20 
	4.59 

	25
	洙泾2 
	-0.50 
	4.66 
	-0.71 
	4.94 

	26 
	向阳河 
	-0.21 
	0.38 
	-1.71 
	1.70 


注：表中控制断面流量以向东、向南为正，反之则为负。

5.2.5.4  主要工程内容

本方案共计新建引水泵站4座，流量均为10m3/s；同样，骨干河道与外河相通处共需设控制闸26座，包括16m节制闸2座，8m节制闸4座，6m节制闸5座，4m节制闸15座。

5.2.6  方案比较

太仓城区调水改善水环境三个方案引水水源水质差别不大，引水流量相同，方案差异是由于引水水源位置不同而引起的城区内河道水环境改善效果、退水影响和工程投资的差异。

一、改善效果
由前面各方案调水效果分析，三个方案引水改善太仓城区水环境效果基本相当。调水后城区绝大部分河道水质均有明显改善，平均COD浓度从现状的35mg/l左右下降至30mg/l以下，满足水环境改善要求。

目前，规划区内工业点源基本集中于区域西南部的中心城区，由于城区点源分布的不均匀性，引水、退水方向的不同，可影响城区调水效果。“浏河泵引”和“双侧泵引”方案均存在“南水北调”现象，外引清水送入城区河道的同时，也将南部中心城区污水往城区北部河道或中部东西侧河道输送，有使城区河道污染面扩散趋势，同时，城区金源污水厂尾水排放口位于浏河北岸十八港口附近，对该两方案的引水水质带来不利条件，影响城区水环境改善整体效果。“杨林泵引”方案清水南送，顺应自然水势，主退水口位于中心城区边缘，既避免了污水向城区集中的局面，又可保证城区自身污水以最短的距离排入外河，最大程度的减轻污水外排时对城区内部周边河道的影响，水环境整体改善效果较好。
二、退水影响

为提高区域水环境容量和增强河网水体流动性，区域水环境改善沿江口门调度原则为“在区域形成大引大排的治理格局后，区域沿江口门浏河以排水为主，其余沿江口门能引则引，从而增加河网水体流动”。 “浏河泵引”方案引浏河水进入城区，退水入杨林塘，与区域水环境治理方向不一致，杨林塘西侧连接阳澄湖，在杨林塘引江期间遇城区换水时，退水易对阳澄湖水质产生不利影响。

“双侧泵引”方案退水入中部东西两侧的吴塘和石头塘，两侧城区泵站引水时，易形成回笼水，影响水质改善效果。
“杨林泵引”方案引杨林塘水，经城区河道后退水入浏河，与区域整体水环境治理格局相符，既保证了引水水源水质，退水对周边区域基本不存在影响（退水影响分析详见本节5.6）。
三、工程投资

“杨林泵引”和“浏河泵引”方案主要工程内容相同，“双侧泵引”方案虽增加两座泵站，但泵站总流量与前面两方案相同，其余工程内容也是一致的，因此，三个方案在工程投资上基本相同。

 经综合分析，三个调水方案总体调水效果差别不大。但“浏河泵引”和“双侧泵引”两方案在区域引退水时，均存在城区内部污水进一步往北扩散，对北侧或中部部分河道“先污染、后改善”的缺点以及引水水源附近有污水处理厂尾水排放的不利因素；同时，“浏河泵引”的引退水与区域水环境治理格局相矛盾，“双侧泵引”也存在城区退水易南流形成回笼水重新进入城区的不利条件。而“杨林泵引”方案引排水方向为由北向南，顺应自然水势，引退水符合区域水环境治理规划，水环境整体改善效果也是相对最好的。因此，本次规划推荐采用“杨林泵引”方案。
5.3 引水规模论证
调水水源的水质、水量直接决定了区域的调水效果，而区域内部调水流量大小对区域调水效率、效果和效益都有着很大的影响。因此确定适宜的调水流量，对保证河道换水时间和一定的流速，达到改善河网水动力目的是十分必要的。
根据城区河道分布、过流能力、调水要求等，本次规划比选了单站流量10 m3/s、20 m3/s、30 m3/s三种引水规模，从区域调水效果、调水时间、河道最大流速、工程投资等方面，对不同引水规模进行分析，成果详见表5-7。

泵站规模分析表
表5-7                                                            
	比较因子
	现状
	10m3/s
	20m3/s
	30m3/s

	水质改善

(典型断面)( mg/l)
	半泾3 
	35
	32.09 
	28.47 
	27.40 

	
	半泾4 
	42
	41.38 
	34.03 
	31.45 

	
	半泾5 
	35
	34.48 
	31.21 
	28.58 

	
	娄江河2 
	35
	30.34 
	23.02 
	21.01 

	
	城北河1 
	36
	35.26 
	25.04 
	24.71 

	
	城北河2 
	35
	30.26 
	23.38 
	22.36 

	
	致和塘 
	55
	46.36 
	26.72 
	22.72 

	调水时间(d)
	　
	4~10
	3~5
	2.5~4

	城区内河道最大流速(m/s)
	　
	0.43
	0.61
	0.88

	工程投资(万元)
	　
	10300
	12300
	14300


根据河网水质计算成果分析，城区引水规模单站流量分别为10 m3/s、20 m3/s和30 m3/s时，河道水体水质总体改善效果差别不大，大部分河道水体均能满足目标水质四类水要求，但对于中心城区及周边有集中污染源的河道，水质改善随着泵站流量的增加差异明显。泵站规模为10 m3/s时，城区引水流量小，引清冲污能力弱，退水河道半泾及邻近河道断面水质平均COD浓度仍在30mg/l以上，且引水流量小，流速低，一次调水时间长，4~5天左右大部分河道达到换水要求，部分污染严重断面长达10天以上；泵站规模增至20 m3/s时，流量增加提高了河道冲污能力，退水河道半泾及邻近河道断面COD浓度较10 m3/s时有显著下降，水质改善效果明显，且引水流量加大，城区完成一次调水时间缩减至3天左右，对个别排污口集中的河段，5天也基本能达到目标水质要求，此时，城区内部分河道最大流速已达到0.61m/s，接近河道不冲流速0.7m/s；当流量进一步加大至30 m3/s时，个别河道水质进一步改善，但COD浓度降幅变缓，且由于泵站流量大，城区河道最大流速已超过最大不冲流速，易引起水土流失，河床不稳。因此，综合分析考虑，确定单站引水规模采用20m3/s，从工程投资分析，也是比较经济的。

5.4 调水周期

调水周期即两次换水间隔时间。城区河道通过调水改善水环境，河道水体达到目标水质Ⅳ类水要求后，由于区域内部污染源排放和周边来水水质影响，导致水体再次恶化劣于目标水质要求时，为持续保证城区水环境质量，需再次启用调水系统进行引换水。

如调水周期过短，虽然能持续提供河网水动力，保证较好的调水效果，但势必增加闸站的运行管理费用；但如周期过长，则可能引起部分河道在一个周期内水质再次恶化，影响调水效果。因此，调水周期确定，需根据河道污梁物来量分析确定。规划区由于集中点源分布的不均，不同区域的河道纳污量差距较大，调水后经过相同的时间，不同河道COD浓度差别较大。因此，调水周期选定时考虑以满足大部分河道的换水周期及最大程度的兼顾最不利河道断面的要求来综合确定。此外，周边河道水环境状况对规划区调水周期也有一定影响，区域引江期城区外围水环境明显优于排江期，调水周期可在以后的调水实践中根据具体情况和要求进行调整。

规划区内不同区域的河道调水周期分布图详见图5-6。
[image: image43.emf]0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

控制断面

COD(mg/l)

现状

杨林泵引


[image: image35]
图5-6    规划区内不同区域河道调水周期分布图
由图中数据分析，不同区域调水周期差别较大，从考虑大局，兼顾局部，尽量满足中心城区水环境要求出发，初拟太仓城区调水周期为12天。

5.5 调水时间

调水时间为调水区域内所有河道满足调水要求时所需的时间。规划区内河道由于规模、本底浓度、周边污染源、离水源位置等的不同，调水所需时间也不同。规划区内不同河道断面调水达到目标水质要求的时间详见表5-8。
城区河道不同断面达到目标水质要求的时间统计表
表5-8                                                            单位：小时

	序号
	断面
	换水时间
	序号
	断面
	换水时间

	1
	盐铁塘1 
	5
	22
	千步泾2 
	49

	2
	盐铁塘2 
	11
	23
	千步泾3 
	70

	3
	盐铁塘3 
	16
	24
	湖川塘1 
	13

	4
	盐铁塘4 
	75
	25
	湖川塘2 
	15

	5
	盐铁塘5 
	75
	26
	城北河1 
	35

	6
	半泾1 
	9
	27
	城北河2 
	39

	7
	半泾2 
	24
	28
	致和塘 
	75

	8
	半泾3
	38
	29
	李家河1 
	46

	9
	半泾4
	50
	30
	李家河2 
	42

	10
	半泾5
	42
	31
	纬二河1 
	31

	11
	娄江河1 
	21
	32
	纬二河2 
	49

	12
	娄江河2
	44
	33
	纬三河1 
	53

	13
	娄江河3 
	75
	34
	纬三河2 
	63

	14
	石浦港 
	2
	35
	纬四河1 
	50

	15
	十八港1 
	27
	36
	纬四河2 
	67

	16
	十八港2 
	46
	37
	洙泾1 
	56

	17
	横沥河1 
	24
	38
	洙泾2 
	67

	18
	横沥河2 
	40
	39
	北浏河 
	98

	19
	横沥河3 
	49
	40
	向阳河 
	98

	20
	江申泾 
	74
	41
	池塘河
	105

	21
	千步泾1 
	29
	　
	　
	　


由表中数据分析，按推荐方案实施调水后，一般3天左右，城区内绝大部分河道COD降至目标浓度30mg/l以下，城区南部东、西两侧部分离水源较远、排污量大且一端由闸控制水流不畅的河段，如老城区的池塘河、东南部的北浏河等，引水5天后也能达到四类水要求。不同区域的河道对水环境改善有特殊要求时，可通过改变退水线路即河道与外河连接的控制闸来调节调水时间。

太仓城区完成一次调水时间一般为3天。

5.6 退水对周边河道的影响

太仓城区调水改善城区水环境，城区退水时对相应受水河道水环境可能带来不利影响。经计算，2000年型，城区退水对浏河水体COD浓度影响见表5-9。表中控制断面号详见图5-7。
城区退水对退水河道水质浓度（COD）影响成果表
表5-9                                                            单位：mg/l
	控制断面
	浏1
	浏2
	浏3
	浏4
	浏5
	浏6

	工况
	现状
	规划
	现状
	规划
	现状
	规划
	现状
	规划
	现状
	规划
	现状
	规划

	区域引江期间
	20
	20
	20.63
	21.28
	21.02
	23.89
	22.32
	23.29
	23.98
	24
	25.55
	25.56

	区域排水期间
	23.09
	23.41
	24.44
	25
	25.1
	26.02
	25.86
	25.91
	25.23
	25.23
	26.42
	26.42


[image: image36.png]



图5-7 浏河控制断面

由表中数据分析，城区退水时，浏河在十八港、浏河两个退水口断面处COD浓度略有提高，但增幅不大，由于半泾排水口受城区集中点源影响，排水水质较十八港差。区域引江期间，浏3（半泾出口）断面COD浓度增加值2.87mg/l明显大于浏2（十八港出口）断面浓度增加值1.05mg/l，区域排水期间，由于河道水位高，水量大，退水对浏河水质的影响较引江期降低。而无论浏河是引江还是排水状态，城区退水口上下游的浏1、浏4、浏5等断面COD浓度均基本没有变化。由此可见，由于城区排水污染物有限，且浏河规模较大，水环境容量高，城区退水时对退水口和整个退水河道水质基本没有影响，对退水河道周边地区包括太仓南郊的科教新城水环境没有影响。
假定城区完成一次换水时间持续3天，每12天换一次水，一年需换水24次。根据平水年退水河道浏河全年引排情况分析，城区换水时，约有35%~45%（8次~11次）的换水时间浏河是处于引江状态，虽经退水分析，城区退水对浏河上下游水质基本没有影响，但为确保浏河引江期间城区退水西流影响腹部地区河道水质，在城区实际调水过程中，应尽量选择浏河非引江期。
5.7 调水工程规划

太仓城区调水工程主要在现有及规划河网布局上，通过增加闸、站等水利工程设施，进行合理调度，达到引清释污目的。根据规划调水方案，太仓城区调水工程在城区现有水利工程基础上，还需新建引水枢纽（闸站结合）2座，沿线控制闸24座，分述如下：
（一）引水枢纽

引水枢纽即指城区盐铁塘、十八港入杨林塘河口的闸站枢纽

盐铁塘北枢纽：枢纽位于规划区段盐铁塘入杨林河口，工程包括引水泵站和节制闸各一座，为城区调引杨林塘水的一个重要口门建筑物。由前面引水规模分析，泵站装机为20m3/s。同时为满足非引水期间城区内部河道与外围水系的正常沟通及维持城区内部航运需要，采用闸站结合形式兴建节制一座，根据闸河配套原则，节制闸净宽为16m。

十八港北枢纽：十八港北枢纽功能与建筑物构成同盐铁塘北枢纽，引水泵站规模20m3/s；同时根据闸河配套原则，配套节制闸净宽8m。
（二）沿线控制闸

太仓城区为典型的水网地区，河道密度大，内部与周边外河交汇口众多，为防止规划区引水时水量散失，影响换水效率和整体换水效果，须将规划区与外河连接的较大口门建闸设控，同时也可实现规划区内不同河道轮流换水的灵活调度。
规划区与外河相连的骨干口门有33个，目前，除南侧为防洪和引水需要与浏河连接处已建有西城河闸站、团结河闸站、半泾闸站、娄江闸站、十八港套闸、胡家港闸和江申泾闸7座控制及北侧规划的引水枢纽配套的2座节制闸外，根据规划调水方案，还需以节制闸形势新建口门控制24座。节制闸规模根据一般闸河配套原则，满足城区引排水需要，并从利于工程统一实施、尽量减小对城区景观的影响考虑，分别新建盐铁塘南16m闸1座，湖川塘西闸、湖川塘东闸和洙泾闸8m节制闸3座，丁冈门闸、秦江门闸、半泾闸、横沥河闸和纬二河闸6m节制闸5座，古塘河闸、顾港闸、紫腾门泾闸、新村泾、箫家泾闸、泥泾闸、北横沥河闸、旱渔泾闸、侯塘闸、经一河闸、千步泾闸、纬一河闸、纬三河闸、北浏河闸、向阳河闸4m节制闸15座。
5.8 清淤工程规划
太仓城区为典型的江南水网地区，水系发达，境内河浜众多，为城区行洪、排水创造了条件，也为城市景观建设提供了重要内容。由于河道发展的自然因素以及城市发展过程中人为活动的影响，区内绝大部河道目前淤积严重。虽然近几年相关部门对该问题引起了相当重视，采取了一系列措施加强河道管理，定期对城区内骨干河道逐步展开清淤整治，但由于河道数量众多，资金投入有限，清淤周期长。据有关勘测资料显示，区内大部分河道平均淤深达0.5~1m左右，部分多年未清的河道淤深达1.5m以上。
河道淤积不仅影响城区行洪排水能力，同时由于减少了河道行水断面，水体流动不畅，流速缓慢，削弱了河道自净能力，水环境恶化随之而来，也将大大影响引清释污工程的调水效果及改善后河道水质的保持，亟需进行清淤整治。
河道清淤是恢复河道行水能力、水环境容量和自净能力的一个重要辅助措施之一，通过对河道定期清淤整治，特别是骨干河道的清淤来确保河道行水畅通，在安全泄洪的前提下，推动区域水环境改善。达到“河深、流畅、水清”的治理目标。
为全面提高太仓城区水环境改善效果，本次调水规划在新建引清释污工程基础上，根据目前区域内河道淤积状况，规划近期将全区内淤积的老河道进行清淤整治，总清淤河道长度约180km，清淤土方118万m3。具体工程详见表5-10。

河道清淤宜与河道整治、护岸建设及城市绿化工程相结合，以统筹安排，同时在日常的运行中要加强管理、保护。
城区河道清淤工程量表
表5-10  
	序号
	河道名称
	总长度（km）
	清淤长度(km)
	清淤量
(万m3)
	序号
	河道名称
	总长度（km）
	清淤长度(km)
	清淤量
(万m3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	湖川塘
	13
	5.70 
	5.47 
	41
	新开河
	2.4
	2.40 
	1.44 

	2
	盐铁塘
	9.9
	9.90 
	26.73 
	42
	仗义泾
	2.4
	2.40 
	1.44 

	3
	十八港
	7.5
	7.50 
	6.00 
	43
	新泾塘
	0.3
	0.30 
	0.18 

	4
	半泾
	9.9
	9.90 
	5.94 
	44
	时泾
	1.2
	1.20 
	0.72 

	5
	致和塘
	4
	4.00 
	2.40 
	45
	学田港
	2.6
	0.40 
	0.24 

	6
	界河
	2.5
	2.50 
	1.50 
	46
	叶泾
	1.2
	0.90 
	0.54 

	7
	洙泾
	5.7
	5.70 
	3.08 
	47
	李家浜
	0.4
	0.40 
	0.29 

	8
	横沥河
	7.2
	7.20 
	3.89 
	48
	施家浜
	0.9
	0.40 
	0.29 

	9
	江申泾
	3
	3.00 
	1.62 
	49
	大江门
	1.1
	0.80 
	0.58 

	10
	池塘河
	1.2
	1.20 
	0.65 
	50
	新开河
	0.4
	0.4
	0.29 

	11
	秦江门
	1.9
	1.90 
	0.95 
	51
	唐家泾
	0.8
	0.8
	0.36 

	12
	丁江门
	4.3
	4.30 
	2.15 
	52
	九号河
	0.7
	0.7
	0.32 

	13
	泥泾
	2.1
	2.10 
	1.05 
	53
	朱泾
	3
	1.20 
	0.54 

	14
	肖家庄
	2.1
	2.10 
	1.05 
	54
	北吊娄
	1.1
	0.70 
	0.32 

	15
	新开河
	2.4
	2.40 
	1.20 
	55
	南吊娄
	1.2
	1.00 
	0.45 

	16
	顾港
	2.7
	2.70 
	1.35 
	56
	北横沥河
	0.7
	0.7
	0.32 

	17
	古塘
	3.2
	3.20 
	1.60 
	57
	南横沥河
	1
	1.00 
	0.45 

	18
	庙龙泾
	0.7
	0.70 
	0.35 
	58
	横河
	1
	1.00 
	0.60 

	19
	八佰泾
	0.7
	0.70 
	0.35 
	59
	陈泗娄
	1
	1.00 
	0.60 

	20
	清福泾
	0.9
	0.90 
	0.45 
	60
	侯塘
	1.1
	1.10 
	0.66 

	21
	李家河
	2.7
	2.70 
	1.35 
	61
	栈沟
	0.6
	0.60 
	0.27 

	22
	小半泾
	1.5
	1.50 
	0.75 
	62
	新开河
	0.4
	0.40 
	0.18 

	23
	中心河
	0.2
	0.20 
	0.09 
	63
	老杨林
	1.5
	1.50 
	0.68 

	24
	城北河
	3.8
	3.80 
	1.71 
	64
	杜泾河
	1.6
	1.60 
	0.72 

	25
	洋沙泾
	3.2
	3.20 
	1.44 
	65
	新泾
	1.5
	1.50 
	0.68 

	26
	北城河
	2.3
	2.30 
	1.04 
	66
	长浜
	1.5
	1.50 
	0.68 

	27
	南长春河
	0.6
	0.60 
	0.27 
	67
	千步泾
	10
	10.00 
	4.50 

	28
	东长春河
	0.7
	0.70 
	0.26 
	68
	北浏河
	2.7
	2.70 
	1.62 

	29
	樊泾河
	0.7
	0.70 
	0.32 
	69
	向阳河
	2.8
	2.80 
	2.02 

	30
	南城河
	1
	1.00 
	0.45 
	70
	胡介港
	2.3
	2.30 
	1.66 

	31
	相公河
	1.2
	1.20 
	0.54 
	71
	新开河
	3.1
	3.10 
	2.23 

	32
	刘家河
	0.7
	0.70 
	0.32 
	72
	汤泾河
	1.4
	1.40 
	1.01 

	33
	西城河
	1.8
	1.80 
	0.81 
	73
	北小泾
	1.3
	1.30 
	0.59 

	34
	团结河
	1.8
	1.80 
	0.81 
	74
	孙介港
	2
	2.00 
	0.90 

	35
	王家泾
	2.9
	2.90 
	1.09 
	75
	潮塘河
	1.9
	1.90 
	0.86 

	36
	凤凰泾
	2.5
	2.50 
	0.94 
	76
	黄介港
	1.2
	1.20 
	0.54 

	37
	横一河
	5.4
	5.40 
	2.03 
	77
	庞家浜
	1.5
	1.50 
	0.68 

	38
	纵一河
	4.7
	4.70 
	1.76 
	78
	腰泾
	2.4
	2.40 
	1.08 

	39
	陈泾
	2.7
	2.70 
	1.01 
	79
	横泥泾
	1.9
	1.90 
	1.14 

	40
	黄泥泾
	1.4
	1.40 
	0.70 
	合计　
	　
	192.80 
	179.80 
	118.06 


5.9 开发区三期水系调整规划

太仓城区调水改善水环境，在兴建调水建筑物的基础上，辅以河道清淤畅通水系，加快水体流动，满足河道定期换水，改善水质的要求。水系间的沟通状况直接影响水环境改善效果。
随着城市化进程的不断推进，太仓城区开发建设不断向老城区外围的经济开发区挺进，近几年开发力度巨大，开发区西部的一、二期建设已形成规模，形成了以电子信息、精密机械和新材料等高新技术产业为主导，道路、能源、通讯、供电等基础配套齐全的先进开发区。随着开发进程安排和发展需要，经济开发区重点目前逐步移向东侧的三期。
开发区三期位于规划区东部沿江高速以东、苏昆太高速公路以南、市管河道石头塘以西、陆渡新建的江南大道以北区域，总面积24.7km2。
区域目前仍以农业用地为主，内部河网密布，较具规模的纵向河道主要有千步泾、横沥河等；横向主要有湖川塘、陈子河、洙泾等，沟河纵横交错，但由于多为天然河道，河线弯曲，河道成网但缺乏构网支架，散而杂，水系层次不明，缺乏与城区骨干水系框架的沟通，不利于城区调水期间清水的引入，影响三期内部河道水环境改善。同时，根据太仓经济开发区（三期）规划，三期规划为“长三角重要的制造业集中区；以精密机械、电子信息、新材料、生物工程、汽车配件为主的高新技术产业区；基于“新城市主义”理论的环境优美、设施配套完整的花园式居住新社区”，现状河网的这种散乱布局与未来交通路网、土地利用规划也存有较大的矛盾，河网水系亟需重新梳理，构建主次分明的水网体系，融入整个太仓城区水系框架。为城区沟通外围水系提供更好的出路，更为三期自身水系沟通和区域开发奠定基础。
因此，规划结合本次水环境调水规划，进行开发区三期水系调整、完善，为太仓城区调水改善水环境提供基础，也为三期自身水系发展和区域开发建设提供保障，扩大与外围骨干河道的沟通，提高本区域引排水能力。
5.9.1  规划原则
（1）符合城市总体规划，并与路网规划、用地规划等专业规划相衔接，规划河网与开发区建设相协调。
（2）满足城市管网排水要求。从管网布置的经济、合理性和利于雨水排放出发，河道布置间距一般控制在1~1.5km。

（3）尽量沟通、减少已有断头浜，杜绝新开断头浜，保证河道沟通，满足引排水要求。

（4）在维持现有调蓄水面率的前提下，通过调整和新开、改道等整治措施，优化现有水系布局，建立主次分明的水系脉络，满足区域引排水、水环境和水景观要求，提高区域土地利用效率，满足开发区开发建设需要。
5.9.2  水系布局
根据三期水系规划原则和现有河道布局状况，结合区域防洪、除涝、水环境要求，规划在合理利用现有河道的基础上，通过一系列整治措施，构建区内“六横五纵”的骨干水网格局，并通过一维河网模型模拟，科学确定骨干河道断面要素。

六横分别为湖川塘、纬一河、纬二河、纬三河、纬四河、洙泾。湖川塘：为太仓城区横向骨干河道之一，根据太仓市“九横九纵”河网规划及三期内部十八港与石头塘纵向河道间的沟通要求，规划将湖川塘从十八港起拉直东延至石头塘。三期内规划河道长4286m，其中新开3227m，老河拓浚1059m；纬一河：是在现有陈子河、井宅河基础上通过新开、拓浚而成的横向骨干河道，西接十八港，东连石头塘，规划河道全长4524m，其中新开3131m，老河拓浚1393m；纬二河：为连接十八港与石头塘的河道，河长4681m，其中新开4480m，利用老河201m；纬三河：是三期中部重要的东西向调节河道，河道全长4775m，河道自十八港起，向东利用现有何家港、吴家港等河道，通过新开、拓浚连接石头塘，其中新开2708m，老河整治2067m；纬四河：为区域南部新开河道，与纬三河平行，西接十八港、东至规划的经三河，河长4572m，其中新开段4366m，利用老河2016m；洙泾：现有河道西起十八港、东接石头塘，是三期现有的骨干东西向河道，现状枫泾以东段河线曲折，为与三期规划路网衔接并提高土地利用效率，规划将该段洙泾裁弯取直。河道全长5098m，其中裁弯曲直新开段2333m，东段老河拓浚2765m。
五纵分别为经一河、横沥河、千步泾、经二河、经三河。经一河：北起杨林塘、南至洙泾后接胡家港通浏河，为疏理现有沟塘后整理出来的骨干南北向河道，三期内河长5099m，其中新开河道3898m，老河拓浚1201m；横沥河：为现状河道，但老河道曲折多变，为配合三期内地块开发利用建设，归整土地，提高土地利用率，规划河道沿岳鹿公路布置，在充分利用老河道基础上，通过新开河道，沟通湖川塘和洙泾河，三期内横沥河总长5103m，其中新开4644m，老河拓浚459m；千步泾：河道北起杨林塘、南至北浏河，规划河线在中部局部裁弯取直后基本沿老河道走向，三期内规划河道总长5513m，其中新开1872m，拓浚3641m；经二河：是连接湖湖川塘和洙泾的纵向调节河道，河道长4434m，其中新开3965m，利用老河469m；经三河：北接湖川塘，南连北浏河，河长5322m，其中新开4553m，利用老河769m。水系规划分布图见附图。
5.9.3  河道断面要素
太仓城区内地势平坦，区内地形变化不大，河道比降小，引排结合，多为双向流，因此，规划新开的河道纵断面基本以平坡为主；河道横断面考虑岸坡稳定、河道引排水能力、环境生态景观等方面因素，结合其他水利规划相关要求，并通过一维河网非恒定流模型模拟，按满足区域设计标准的暴雨时，河道上下游水位平顺，不产生壅高为基准，科学确定骨干河道断面要素。
经综合分析开发区三期骨干河道断面参数见表5-11。
骨干河道规划参数表

表5-11 
	序号
	河道
名称
	长度(m)
	规划断面(m)

	
	
	总长
	整治
	开挖
	底宽
	底高
	边坡

	1
	湖川塘
	4286
	1059
	3227
	12
	0
	1:3

	2
	纬一河
	4524
	1393
	3131
	5
	0
	1:3

	3
	纬二河
	4681
	201
	4480
	8
	0
	1:3

	4
	纬三河
	4775
	2067
	2708
	5
	0
	1:3

	5
	纬四河
	4572
	206
	4366
	5
	0
	1:3

	6
	洙泾
	5098
	2765
	2333
	12
	0
	1:3

	7
	经一河
	5099
	1201
	3898
	5
	0
	1:3

	8
	横沥河
	5103
	459
	4644
	12
	0
	1:3

	9
	千步泾
	4816
	2944
	1872
	8
	0
	1:3

	10
	经二河
	4434
	469
	3965
	5
	0
	1:3

	11
	经三河
	5322
	769
	4553
	5
	0
	1:3

	合计
	52710
	13533
	39177
	
	
	


此外，为防止河道频繁引排水带来的水土流失，引起河床淤积和河道岸坡坍塌，规划三期河道在开挖整治过程中对土质较差段两岸配套建设护岸，护岸形式建议尽量采用生态型。
6. 排涝工程规划

6.1 排涝规划
太仓城区属西部圩区向沿江高片区的过渡区域，区域地面高程由西至东为4.0~5.5m左右，除少数分散的小型洼地外，大部分区域地形高于设计防洪水位，不存在防洪安全问题。城区涝水则是历来趁潮东排入江，排涝问题也不大。但近些年，随着城市化进程的推进，城市建设过程中水面积不断减少、下垫面特性不断改变、大气污染等因素，造成城市热岛效应愈发明显，由此带来的局部暴雨强度和频度明显增强，内涝问题越来越突出。太仓城区现为自排区，缺乏强排动力，一旦遇集中暴雨内河水位迅速抬高而外河水位遇高潮无法排水水位也较高时，城区相应发生短时内涝。随着近几年经济社会不断发展，社会财富持续积累，淹涝损失风险进一步加大。
为维护太仓城区排水安全，保障经济社会可持续发展，加强排水基础设施建设、提高城区遇突发性强降雨时的排水能力至关重要。城区规划调水格局形成后，形成一个129km2的大包围，为城区集中抽排创造了条件。规划在城区外围设闸控制的基础上，通过沿线增设排涝动力，提高城区在遇短时局部暴雨时的自主排水能力，缓解城区高水压力，减少内涝带来的损失。
6.2 排涝规模确定
根据《太仓市水资源综合规划》，城区被包围区域排涝标准采用20年一遇最大24小时暴雨设计。
本次规划根据周边浏河站1972~2003年共32年系列的降雨资料统计并经频率分析，得到浏河站20年一遇最大24小时降雨量为229.4mm。通过对浏河站历年最大24小时降雨资料分析，降雨典型选取1977年8月21日15时～22日15时24小时实况降雨过程。对实况降雨进行同倍比缩放（缩放系数K=0.728），得到城区20年一遇排涝设计降雨过程。
对于利用管渠系统自排入外河以及利用管渠汇集入城区内河需要抽排的雨水管网区域，雨水管排水标准根据《太仓市水资源综合规划》为一年一遇，其设计暴雨强度按《室外排水设计规范》中的计算方法确定。雨水管渠设计雨量参照苏州城区设计暴雨强度公式进行计算，得一年一遇60分钟降雨强度为30.2mm。
排涝规模在合理限定排水区调蓄水面最高、最低水位的前提下，通过设计降雨产水与抽排的水量平衡确定，其中面上时段产水量通过由城市总体规划确定的用地类别分类统计的径流系数（综合径流系数按不同地类加权平均计算）确定；水面降雨按全产流计。管网区，当时段产流量大于本片管网排水能力时，汇流量等于管网排水能力，产流量与汇流量的差值在下一时段排出；当时段产水量小于本片管网排水能力时，产水量及时外排。

太仓城区规划排水总面积129km2，水面率约6%，经调洪演算，在城区内河不超过最高控制水位4.0m的情况下，整个区域需配套排涝流量400m3/s，排涝模数3.1 m3/s/km2。
考虑到规划排涝规模较大，又太仓城区为非洼地排涝，且紧临长江，有趁潮排水优势，新增排涝动力主要是为缓解城区遇集中暴雨而长江正值高潮无法排水时的短时排水压力，降低城区高水水位，缩短高水持续时间，提高城区自主排水能力，加强城区水安全保障。因此，考虑充分利用自然排水优势，尽量减少兴建排水工程带来的日常运行管理和维护及集中排涝给外围河道带来的防洪压力，在太仓城区地形条件及现阶段和近期规划的城区发展状况下，确定城区排涝动力建设分步实施，本规划期内规划总排涝流量78 m3/s。
6.3 排涝工程规划
城区现有排涝流量18 m3/s，根据规划排涝要求，需新增排涝能力60 m3/s，规划通过城区骨干河道盐铁塘和十八港两端分别入杨林塘和浏河四个口门处增设排涝站。
排涝工程结合城区调水工程建设，北侧扩展规划新建的盐铁塘北枢纽和十八港北枢纽功能，改为双向引排，新增排涝流量40 m3/s；南侧分别在盐铁塘南闸和十八港闸处以闸站结合形式新建排涝站各一座，排涝规模均为10m3/s。
7. 工程管理和保障措施

太仓城区调水工程实施后，为保证工程正常运行，充分发挥工程的水环境保护效益，必须加强工程运用管理，在工程建设期间即须开始落实工程管理体制和管理设施，做到建管并重。

7.1 管理机构

太仓城区调水改善水环境面积129km2，新建工程主要包括4个引排水枢纽建筑物、23座沿线控制闸及新开挖河道。太仓城区现有堤闸管理所（水政监测大队）、乡镇水利站等机构已满足工程管理设置的需要，不再另设机构。

7.2 管理和保护范围

太仓城区调水工程的管理任务是：在工程管理范围内禁止损坏和违法占用等情况，养护好建筑物及河堤，为工程正常运用、工程安全和充分发挥工程效益创造条件；积极采用先进科技手段，促进工程管理正规化、制度化、规范化，不断提高现代化管理水平。
工程管理的主要对象是枢纽及控制闸工程，其管理和保护范围为：
管理范围：枢纽建筑物工程，上、下游河道背水侧的护堤地，管理所生产、生活区、输变电、通信、观测及其他工程管理设施。
保护范围：主体建筑物等管理范围或堤防背水侧紧临护堤地边界线以外各50~100m区域。
7.3 调水控运管理

改善太仓城区河道水环境质量，根本出路在于对城区内部坚决实行以总量控制为原则的污水排放制度，加强治污力度，以及对城区上游地区污染物来量的一个有效控制。特别是中心城区，目前污染源相对集中，对城区河道水质影响巨大，宜在城市发展过程通过产业结构调整和先进工艺的引进，减少污染物排放。
目前，在城市对污染源尚未有效控制和污水处理系统尚不健全、治污水平还不高的情况下，调水作为及时、有效地改善区域水环境的辅助措施，需建立起统一调度、分级管理和管建结合的调度运行管理体制，进行合理的调度，使调水改善水环境达到预期效果。
当城区河道水质变差有换水要求时，关闭城区河道与外河的控制闸，开启盐铁塘和十八港上的两个引水泵站和主退水口门，向城区河道送水。调水过程中，可根据实际调水效果，利用次退水口的轮换开启，达到整个区域水环境改善目的。因城区换水时，相应区域也在引水时外河水位较高，为了利于河道排水，各城区河道控制闸在调度时可采用换水河道闸门开启时间滞后于引水泵站开启的方法，待内部河道水位高于外河水位约20~30cm后开闸。有关具体排水闸滞后泵站开机时间在实践中确定。
此外，为尽量减小城区退水对上游区域带来的影响，城区调水尽量选在浏河排水或关闸期间。

7.4 管理设施完善

调水改善水环境是目前影响太仓城区环境质量、人民小康生活质量、招商引资投资环境乃至整个城市形象的一项重要措施。工程管理是在工程建成的基础上，通过完善的组织结构，实现工程的合理管理、控制及调度运行，充分发挥水利工程除防洪减灾外的水环境建设、水资源保护等方面的综合作用，以水资源的可持续利用，支撑经济与社会的可持续发展。根据城市水利工程管理现状及水环境科学管理要求，现有管理设施需进一步完善：

（1）建立现代化管理系统

建议配备通讯、现代化水质监测仪等设备；建立自动化监控系统和现代化运行管理系统，使管理手段和技术方面逐步实现现代化，在防洪保安基础上，提高城区水环境防治的快速反映能力及处理能力。

（2）制定合理调度方案，实行科学调度

根据城区水源情况，制定合理的调度方案，并根据调水实践不断完善调度方式，改善城区水环境。

（3）加强河道管理

加强河道管理，禁止河道的滥填滥堵，优先安排河道整治、绿化等一系列河道保护工程。

（4）严格排污制度

禁止向水域倾倒和排放废弃物和污水；严格执行排水许可证制度；加强对河湖排污口的监督管理，杜绝偷排，制定落实污染物总量控制方案。
（5）提高公众参与度

提高公众的资源忧患和环境保护意识，增强保护水资源的自觉性。有关部门和地方政府要及时发布关于水资源保护工作信息，依法保障公众的知情权；加强对举报违法排污行为的支持力度，拓宽公众参与和舆论监督渠道。

7.5 管理经费

根据规范和生产需要新增工程管理的生产与生活用房，配备必要的生产、生活区附属设施。估列太仓城区调水工程管理设计费用为500万元。
8. 环境影响分析
太仓城区调水规划是通过兴建水利工程设施，利用周边清洁水源引清释污，改善城区水环境的水资源保护规划。工程建成后，将对改善太仓城区河网水质、保护城区环境质量、提升城市形象和促进经济可持续发展有着积极的作用：

1、对河道水环境的影响

该工程本身是一个水环境改善和保护项目，城区实现引清释污后，可大大提高区域河网水动力条件，河道水质改善明显，引水期间除退水河道外可将城区水体从Ⅴ类或劣Ⅴ水提高至景观水Ⅳ类水标准或更高，水体COD指标浓度下降明显，河道水环境容量提高，水体自净能力得到恢复，水环境发展走向良性循环道路。
2、对生产生活的环境影响

在城市不断完善控污、截污、治污能力，加强河道保护、整治等基础上，太仓城区通过引清释污，改善城区水环境质量，美化了居民生活环境，提高了生活质量；城区周边闸站工程的兴建，也在一定程度上提高了城区防洪除涝能力，可有效保障居民生命财产安全，为太仓城区发展营造良好的社会环境和投资环境。
3、对城市风貌的影响

太仓城区内河道众多，是典型的江南水乡，水环境质量是城区面貌最直接的一张明片。引水工程实施后，河道水质改善明显，水体颜色、气味、流动状况等均有显著提高，为水域周边营造亲水平台、沿河景观、绿化、小品等创造有利条件，为改善城市面貌改善提供基础。

4、对周边区域水环境的影响

太仓城区在加强本地区污染物治理基础上实行调水，有效改善了本区河道水环境质量，河道经定期引换水，水体污染物浓度减小，大大削弱了对周边区域河道水质的冲击，有效降低对下游地区水环境的影响。
此外，调水工程在施工建设过程中，可能对环境产生的不利影响主要为：
1、工程建设期间，由于材料运输、混凝土拌合、施工现场的雨水径流等产生的施工废水和施工人员产生的生活污水，由于难以统一管理，对施工工地附近水域将造成一定程度的影响。

施工期间应将排放的大量施工生产废水和施工人员生活污水集中处理后排放。

2、闸、站建筑物施工期间，开挖产生的弃土、弃渣等任意堆放将引起水土流失，影响周围居民正常生活。对此，施工中应对弃土周边采取保护措施，在施工过程中及时清理垃圾及剩余建筑材料，恢复原有环境，尽量减少对周边环境的影响。

3、施工期间施工机械产生的噪声、废气和粉尘可能会对周围的大气质量、声环境质量、人群身体健康和日常生活带来一些不利影响。施工、运输车辆的进出，也将对交通将产生一定的压力。
由于施工期时间不长，施工场地分散，以上对环境产生的不利影响是暂时的、局部的，在工程竣工后，不利影响将逐步消灭。且规划工程均在城市外围，对人口集中的城市中心区域影响很小。
9. 工程投资及分期实施意见

9.1 工程概况
太仓城区调水规划工程内容较单一，主要涉及闸、站建筑物工程及河道的开挖、清淤整治，其中建筑物工程包括双向引排枢纽2座，规模分别为20 m3/s+16m和20 m3/s+8m，闸站结合的排涝枢纽2座，规模10 m3/s+16m和10 m3/s+8m(闸已建)，单项节制闸23座，分别为8m节制闸3座，6m节制闸5座，4m节制闸15座；河道清淤180km，清淤土方118万m3；新开河道39.2km，拓浚整治13.5km，开挖土方451.3万方，相应配套河道护坡105.4km。
9.2 投资估算

9.2.1  估算方法

根据江苏省水利厅苏水基(2006) 44号文“关于颁布《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2006年修订本）的通知”及有关规定和定额，进行编制河道疏浚的投资估算。建筑物包括泵站及节制闸工程，参照苏州地区已建工程造价资料进行分折，拟定扩大综合造价指标计算。

9.2.2  征迁补偿

9.2.2.1  永久征地
太仓市城区调水工程征地主要包括闸、站等建筑物的占地，主要指建筑物、上下游引河、管理用房、绿化及景观用地等。
9.2.2.2  临时占地
工程临时占地主要包括建筑物开挖堆土占地、施工场地及材料堆放占地等以及河道疏浚的排泥场占地。开挖土方堆高按2.5m计。
9.2.2.3  房屋拆迁
由于缺乏最新大比例尺地形图，房屋拆迁实物量的统计按河道两岸的房屋分布密度来估算，主要采用工程影响范围内的建筑容积率指标，同时结合太仓城区1:10000地形图进行统计计算。
9.2.2.4  征迁工程量
根据以上征迁工程量计算方法，太仓市城区调水工程中各项工程建设用地共涉及征用土地1889亩、临时占地3498亩，房屋拆迁11000 m2。主要挖压拆迁工程量见表9-1。
9.2.2.5  征迁补偿标准
永久征地：110000元/亩；
临时占地：8000元/亩；
房屋拆迁：3000元/m2。
太仓城区调水工程挖压拆迁工作量表

表9-1
	序号
	工程或费用名称
	数量或规模
	征地数量(亩）
	占地数量(亩）
	房屋拆迁数量(m2)

	一
	调水及排水规划工程
	　
	　
	　
	　

	1
	盐铁塘北枢纽
	B=16m,Q=20m3/s，双向
	22
	14
	　

	2
	十八港北枢纽
	B=8m,Q=20m3/s，双向
	18
	12
	　

	3
	古塘闸
	B=4m
	2.2
	1.4
	

	4
	顾港闸
	B=4m
	2.2
	1.4
	

	5
	紫腾门泾闸
	B=4m
	2.2
	1.4
	

	6
	新村泾闸
	B=4m
	2.2
	1.4
	

	7
	箫家泾闸
	B=4m
	2.2
	1.4
	

	8
	泥泾闸
	B=4m
	2.2
	1.4
	

	9
	湖川塘西闸
	B=8m
	4
	3
	

	10
	丁冈门闸
	B=6m
	3
	2
	

	11
	秦江门闸
	B=6m
	3
	2
	

	12
	半泾闸
	B=6m
	3
	2
	

	13
	北横沥闸
	B=4m
	2.2
	1.4
	

	14
	旱渔泾闸
	B=4m
	2.2
	1.4
	

	15
	侯塘闸
	B=4m
	2.2
	1.4
	

	16
	经一河闸
	B=4m
	2.2
	1.4
	

	17
	横沥河闸
	B=6m
	3
	2
	

	18
	千步泾闸
	B=4m
	2.2
	1.4
	

	19
	湖川塘东闸
	B=8m
	4
	3
	

	20
	纬一河闸
	B=4m
	2.2
	1.4
	

	21
	纬二河闸
	B=6m
	3
	2
	

	22
	纬三河闸
	B=4m
	2.2
	1.4
	

	23
	洙泾闸
	B=8m
	4
	3
	

	24
	北浏河闸
	B=4m
	2.2
	1.4
	

	25
	向阳河闸
	B=4m
	2.2
	1.4
	

	26
	盐铁塘南枢纽
	B=16m，Q=10m3/s，
	15
	10
	3000

	27
	十八港南枢纽
	Q=10m3/s，
	9
	6
	3000

	二
	清淤工程
	118万方
	0
	710
	

	三
	三期水系调整工程
	土方451.3万方，护坡105.4km
	1765
	2706
	　5000

	合计
	　
	1889
	3498
	11000


9.2.3  工程投资
太仓城区调水规划工程估算总投资为63848万元，包括调水及排涝建筑物工程13600万元，河道清淤1770万元，开发区三期水系调整18064万元，挖压拆迁补偿25874万元，详见表9-2。

9.3 分期实施意见和建议

9.3.1  分期实施意见

太仓市城区调水改善水环境工程涉及的闸、站建筑物和河道开挖、清淤工程分布于整个太仓城区，目前，城区内包括西南角的老城区、周边的新城区和东部的开发区，三种区域定位不同，发展方向和程度不同，西部老城区及靠近老城区部分区域，是城市中心和商业、居民密集区，河道水环境面临“易变差、难改善、高要求”的矛盾，是目前最紧迫需要改善水环境的区域，东部开发区，目前大部分仍为农区，水环境改善压力相对西部来说小，由于目前开发区尚处在开发阶段，规划水系尚未形成，调水规划工程建设缺乏基础，需待配套水系形成后完善整个区域的调水工程建设。
结合城市发展及规划工程带来的水环境改善效益，兼顾城区建设及不同片区内河道建设内容统筹安排，分轻重缓急，对太仓城区调水规划工程采取分期实施。工程于2011年开工，2020年完成，分期实施如下：

太仓城区调水改善水环境工程投资估算表
表9-2
	序号
	工程或费用名称
	数量或规模
	投资(万元)

	一
	调水及排涝规划工程
	　
	13600

	1
	盐铁塘北枢纽
	B=16m,Q=20m3/s，双向
	4700

	2
	十八港北枢纽
	B=8m,Q=20m3/s,双向
	3750

	3
	古塘闸
	B=4m
	80

	4
	顾港闸
	B=4m
	80

	5
	紫腾门泾闸
	B=4m
	80

	6
	新村泾闸
	B=4m
	80

	7
	箫家泾闸
	B=4m
	80

	8
	泥泾闸
	B=4m
	80

	9
	湖川塘西闸
	B=8m
	250

	10
	丁冈门闸
	B=6m
	140

	11
	秦江门闸
	B=6m
	140

	12
	半泾闸
	B=6m
	140

	13
	北横沥闸
	B=4m
	80

	14
	旱渔泾闸
	B=4m
	80

	15
	侯塘闸
	B=4m
	80

	16
	经一河闸
	B=4m
	80

	17
	横沥河闸
	B=6m
	140

	18
	千步泾闸
	B=4m
	80

	19
	湖川塘东闸
	B=8m
	250

	20
	纬一河闸
	B=4m
	80

	21
	纬二河闸
	B=6m
	140

	22
	纬三河闸
	B=4m
	80

	23
	洙泾闸
	B=8m
	250

	24
	北浏河闸
	B=4m
	80

	25
	向阳河闸
	B=4m
	80

	26
	盐铁塘南枢纽
	B=16m，Q=10m3/s，
	1850

	27
	十八港南枢纽
	Q=10m3/s，
	650

	二
	清淤工程
	118万方
	1770

	三
	三期水系调整工程
	土方451.3万方，护坡105.4km
	18064

	四
	工程管理费
	　
	1500

	五
	挖压拆迁补偿费
	
	25874

	六
	不可预见费5%
	　
	3040

	工程总投资
	　
	63848


近期（至2012年）：完成城区调水工程大部分闸站建设，包括骨干引水枢纽及除东部开发区以外的所有口门控制，工程建设后，可先行进行城区十八港以西城区的引换水，水质改善，水环境得以好转；配套控制闸兴建，进行排涝泵站建设，提高城区排水能力；着手开发区水系调整建设，完成经一河、千步泾的土方开挖。近期工程投资17054万元。

近期实施工程项目及投资表

表9-3
	序号
	工程或费用名称
	投资(万元)

	一
	调水规划工程
	11940

	1
	盐铁塘北枢纽
	4700

	2
	十八港北枢纽
	3750

	3
	古塘闸
	80

	4
	顾港闸
	80

	5
	紫腾门泾闸
	80

	6
	新村泾闸
	80

	7
	箫家泾闸
	80

	8
	泥泾闸
	80

	9
	湖川塘西闸
	250

	10
	丁冈门闸
	140

	11
	秦江门闸
	140

	12
	半泾闸
	140

	13
	北横沥闸
	80

	14
	旱渔泾闸
	80

	15
	侯塘闸
	80

	16
	洙泾闸
	250

	17
	盐铁塘南枢纽
	1850

	二
	三期水系调整工程
	560

	三
	工程管理费
	500

	四
	挖压拆迁补偿费
	4053

	　工程投资
	17054


远期（至2020年）：完成开发区三期水系调整建设，区内形成“六横五纵”骨干水系框架；配套开发区河道建设，完成城区西部余下的调水控制口门及排涝泵站建设；完成城区范围内所有河道的清淤整治，全面实现太仓城区引调水自如，水质明显改善。远期工程投资46794万元。
远期实施工程项目及投资表

表9-4
	序号
	工程或费用名称
	投资(万元)

	一
	调水规划工程
	1660

	1
	经一河闸
	80

	2
	横沥河闸
	140

	3
	千步泾闸
	80

	4
	湖川塘东闸
	250

	5
	纬一河闸
	80

	6
	纬二河闸
	140

	7
	纬三河闸
	80

	8
	北浏河闸
	80

	9
	向阳河闸
	80

	10
	十八港南枢纽
	650

	二
	清淤工程
	1770

	三
	三期水系调整工程
	17503

	四
	挖压拆迁补偿费
	21820

	五
	其它
	4040

	工程投资
	46794


9.3.2  建议

水环境改善的根本在于对污染物的有效控制和治理，以及利用先进的科学技术减少污染物的排放。本规划是调水改善水环境项目，是在目前污染物还没有得到有效治理情况下利用水利工程引清释污，促进河网水体流动的一种比较及时、有效的水环境改善手段，但不是最根本手段。建议城市在发展过程中，在提高污水治理能力的同时，严格控制污水排放总量，同时在引进新兴产业促进经济发展时，考虑环境的承载能力。

10. 效益评价
太仓城区调水改善水环境工程实施后效益主要体现在通过定期引清释污促进河网水体流动，城区河网水质明显改善由此带来的一系列环境效益、社会效益及潜在的经济效益，以及城区外围调水控制工程的建成带来的防洪除涝效益。
10.1 环境效益

水环境问题是伴随太仓城市发展产生的的最严重也是最难治理的环境问题。在污染物治理前提下，城区利用调水引清释污，给太仓城区环境面貌带来了新的生机。
(1) 通过引调水工程，增加河网水动力条件，水体自净能力增强，水环境容量加大，水质逐步改善，河道生态能力恢复，有利于形成生物多样性的自然生态环境，从根本上改变城区面貌。
 (2)河道水质改善，利于周边区域小品、绿化、亲水平台等临河景观的布置和真正发挥效益，实现人水合谐的自然环境，为打造水清、岸绿的水乡城市创造条件，提升城市环境质量。

 (3)水环境的全面改善，将带动整个城区环境的合谐发展，城市面貌日新月异，也为吸引外资创造了良好的投资环境。
10.2 社会效益

太仓城区调水改善水环境工程属于无直接收益的城市基础设施建设项目，受益的是城市整体。规划项目的实施，对于改善水环境污染、恢复自然生态环境、改善市民生活环境、促进经济发展、提升城市综合竞争力具有极大的促进作用，其社会效益较为显著，主要为：

 (1)调水工程实施后，可促进太仓城区河网水体有序流动，改善河网水质，消除水环境污染对沿河居民生产、生活的影响，提升居民生活质量。

(2)城区水环境质量改善后，为了维护良好的生活环境，市民环保意识可不断培养和增强，全社会共同形成爱护河道、爱护环境的新风尚。

 (3)城区水环境的改善，有助于“小桥、流水、人家”的水乡风貌融入现代都市文明，丰富城市旅游内容，带动城市发展，增加居民就业机会。
10.3 经济效益
本规划实施后，水环境改善带来无形社会效益、环境效益的同时，也将增加可观的潜在经济效益。
(1)调水工程通过引清释污，使城区水环境走上良性循环道路，利于太仓市生态、景观城市的建设，有助于提高城市品味，增加旅游开发的潜力，促进旅游经济发展。

(2)周边控制闸和泵站的兴建，使城区在改善水环境的同时，可一定程度上改善城区防洪排水压力，城市水安全保障度更高，减少水淹带来的损失，保障区域经济的可持续发展。
(3)城区水环境改善，利于拉动河道两岸土地的增值和房地产业的发展。

10.4 防洪除涝效益

太仓城区规划调水格局实现后，全线控制为城区实现调水改善水环境的同时，也可通过节制闸的合理调度，挡洪水于城区外围，提高城区防洪能力。
太仓城区防洪标准西部老城区为100年一遇，东部为50年一遇，在分别遭遇区域1999年型50年一遇和100年洪水时，城区在规划调水节制闸设防与不设防前后的河道最高水位见表10-1。
1999年型50、100年一遇太仓城区内河最高水位对比表
表10-1

	　
	现状敞开
	启用包围
	启用包围和现有18m3/s的泵站
	启用包围和现有18m3/s及规划的60m3/s的泵站

	50年一遇
	4.17 
	3.88 
	3.81 
	3.50

	100年一遇
	4.30 
	4.00 
	3.93 
	3.51


由表中数据看出，在遇区域50年或100年一遇洪水时，太仓城区规划调水格局形成后，可利用新建的节制闸，洪水期间关闸挡洪，期间利用两高两低潮位，进行闸门的灵活调度，趁低潮开闸排水。此时，城区内河最高水位均在4m以下，比现状降低近30cm，如在关闸期间配合泵站抽排，内河水位可降得更低，进一步提高城区防洪安全，防洪效益明显。
太仓城区新增排涝动力后，经调洪演算，在遭遇20年一遇的集中暴雨而外河水位遇高潮无法排水时，城区短时的内河最高水位可在现状基础上降低约50cm，除涝效益也是明显的。
太仓市地理位置示意图








15d





10d





12d





15d





12d








25d








25d








12d








12d





13d





12d





10d


























>30d





25d








I

_1225009020.unknown

_1225088858.unknown

_1225088889.unknown

_1225089006.unknown

_1225089036.unknown

_1225283320.unknown

_1225089050.unknown

_1225089026.unknown

_1225088894.unknown

_1225088883.unknown

_1225088864.unknown

_1225088870.unknown

_1225016319.unknown

_1225016449.unknown

_1225088849.unknown

_1225016438.unknown

_1225009232.unknown

_1225009256.unknown

_1225016311.unknown

_1225009244.unknown

_1225009220.unknown

_1225001466.unknown

_1225001488.unknown

_1225001497.unknown

_1225001474.unknown

_1215931477.unknown

_1215931827.unknown

_1215931854.unknown

_1215931797.unknown

_1081931162.unknown

