太仓市集中式生活饮用水水源水质状况报告

（2026年二季度）

- 监测情况

2026年二季度，每月对三水厂集中式生活饮用水水源进行监测（每月一次），三水厂饮用水水源地的取水来源是长江，属地表水水源（河流型）。

（一）监测点位

按相关技术规范在水源地取水口设置1个监测点位进行采样。

（二）监测项目

监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共62项。

- 评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

- 评价结果

三水厂集中式饮用水水源达标。

附表

2026年二季度太仓市集中式饮用水水源水质状况

| 时间 | 省份名称 | 城市名称 | 水源名称 （监测点位） | 水源 类型 | 达标情况 | 超标指标 及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年4月 | 江苏 | 太仓 | 三水厂 | 地表水 | 达标 | / |
| 2026年5月 | 江苏 | 太仓 | 三水厂 | 地表水 | 达标 | / |
| 2026年6月 | 江苏 | 太仓 | 三水厂 | 地表水 | 达标 | / |