附件1
采购需求及预算明细
	序号
	产品名称
	技术参数
	品牌
	产品规格
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）

	1
	10uL进样针
	/
	安捷伦
	5190-1483
	根
	3
	350
	1050

	2
	50uL进样针
	/
	安捷伦
	5190-1503
	根
	3
	585
	1755

	3
	25uL进样针
	/
	安捷伦
	5190-1497
	根
	3
	600
	1800

	4
	100uL进样针
	/
	安捷伦
	5190-1510
	根
	3
	650
	1950

	5
	10uL进样针
	23-26/42hp
	安捷伦
	5181-1267
	根
	5
	520
	2600

	6
	CNWBOND LC-C18 SPE 小柱
	/
	安谱
	SBEQ-CA0954
	盒
	3
	300
	900

	7
	Poly-Sery HLB SPE 小柱
	/
	安谱
	SBEQ-CA6681
	盒
	3
	520
	1560

	8
	氧气/水分捕集阱
	/
	安捷伦
	OT3-2
	根
	2
	1500
	3000

	9
	大容量通用捕集阱，氮气
	/
	安捷伦
	RMSN-2
	根
	1
	3750
	3750

	10
	气路密封垫
	/
	/
	内径2mm
	包
	1
	20
	20

	11
	气路密封垫
	/
	/
	内径3mm
	包
	1
	20
	20

	12
	2mL螺口盖样品瓶
	9mm黑色实心螺纹盖口自动进样瓶
	安谱
	VAAP-32009E-1232A-100（100个/盒）
	盒
	5
	110
	550

	13
	2mL螺口盖样品瓶盖和隔垫
	9mm黑色实心螺纹盖，含F217隔垫
	安谱
	VEAP-5360-09-100（100个/袋）
	袋
	5
	210
	1050

	14
	2mL螺口盖样品瓶盖
	9mm蓝色开孔螺纹盖，含PTFE/白色硅胶隔垫，Bonded
	安谱
	VEAP-5395-09FRB-100（100个/袋）
	袋
	5
	140
	700

	15
	40ml吹扫瓶
	/
	安谱
	VAAP-340024E-2895A-100
(棕色，100个/包)
	包
	5
	360
	1800

	16
	40ml吹扫瓶盖
(含隔垫)
	/
	安谱
	VEAP-5350-24-100(100个/包)
	包
	5
	300
	1500

	17
	2ml试剂瓶架
	/
	/
	50孔
	个
	10
	30
	300

	18
	40ml样品瓶架
	/
	/
	30孔
	个
	5
	55
	275

	19
	有机玻璃离心管架
	/
	/
	50ml/6孔（双排）
长225mm宽75mm高75mm
	个
	6
	30
	180

	20
	有机玻璃试管架
	/
	/
	100ml/6孔（双排）
长225mm宽75mm高165mm
	个
	6
	55
	330

	21
	长透析膜
	/
	Skalar 
	5283
	盒
	3
	6600
	19800

	22
	泵管
	/
	Skalar 
	3026
	包
	1
	1995
	1995

	23
	50ml透明容量瓶
	/
	 国产品牌
	50ml
	个
	20
	20
	400

	合计
	47285
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