苏州市太仓环境监测站关于实验室耗材的询价公告          （编号TCHJJCHC-202607-1）
    苏州市太仓环境监测站拟进行实验室耗材的采购项目（项目编号：TCHJJCHC-202607-1），欢迎合格的供应商参与报价。
一、采购需求
1.内容：详细明细见附件1。
2.预算： ￥47285元（肆万柒仟贰佰捌拾伍元整）。
3.具体要求：
（1）质量保证：剩余有效期不低于10个月，以到货日期为准。
（2）合同签订后两周内到货。
（3）到货验收合格后，需方一次性付款。
二、报价要求
1.报价材料组成：
（1）报价文件（包含但不限于附件2报价单内容）；
（2）单位营业执照副本、法人身份证盖章复印件。
2.报价材料提交截止时间和地点：
（1）截止时间：2026年7月31日17:00，以收到材料为准，在截止时间后收到的报价文件为无效文件，邮寄的以本站收件时间为准。
（2）提交/邮寄地点：太仓市太平南路19号启迪广场三楼苏州市太仓环境监测站330室。
（3）邮箱：970348830@qq.com。
（4）联系人：唐慧颖，电话：0512-53577721。
3.其他要求：
价格一次报出，不得更改。报价文件纸质版和电子版均须加盖公章，纸质版须密封。
三、成交规则
本项目按照符合采购项目需求、质量和服务的情况下，报价最低的原则确定成交供应商。
四、公告期：本文件公告期为公告之日起3天。
                                                                                                                                              
苏州市太仓环境监测站
                                                      2026年7月28日


附件1
采购需求及预算明细
	序号
	产品名称
	技术参数
	品牌
	产品规格
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）

	1
	10uL进样针
	/
	安捷伦
	5190-1483
	根
	3
	350
	1050

	2
	50uL进样针
	/
	安捷伦
	5190-1503
	根
	3
	585
	1755

	3
	25uL进样针
	/
	安捷伦
	5190-1497
	根
	3
	600
	1800

	4
	100uL进样针
	/
	安捷伦
	5190-1510
	根
	3
	650
	1950

	5
	10uL进样针
	23-26/42hp
	安捷伦
	5181-1267
	根
	5
	520
	2600

	6
	CNWBOND LC-C18 SPE 小柱
	/
	安谱
	SBEQ-CA0954
	盒
	3
	300
	900

	7
	Poly-Sery HLB SPE 小柱
	/
	安谱
	SBEQ-CA6681
	盒
	3
	520
	1560

	8
	氧气/水分捕集阱
	/
	安捷伦
	OT3-2
	根
	2
	1500
	3000

	9
	大容量通用捕集阱，氮气
	/
	安捷伦
	RMSN-2
	根
	1
	3750
	3750

	10
	气路密封垫
	/
	/
	内径2mm
	包
	1
	20
	20

	11
	气路密封垫
	/
	/
	内径3mm
	包
	1
	20
	20

	12
	2mL螺口盖样品瓶
	9mm黑色实心螺纹盖口自动进样瓶
	安谱
	VAAP-32009E-1232A-100（100个/盒）
	盒
	5
	110
	550

	13
	2mL螺口盖样品瓶盖和隔垫
	9mm黑色实心螺纹盖，含F217隔垫
	安谱
	VEAP-5360-09-100（100个/袋）
	袋
	5
	210
	1050

	14
	2mL螺口盖样品瓶盖
	9mm蓝色开孔螺纹盖，含PTFE/白色硅胶隔垫，Bonded
	安谱
	VEAP-5395-09FRB-100（100个/袋）
	袋
	5
	140
	700

	15
	40ml吹扫瓶
	/
	安谱
	VAAP-340024E-2895A-100
(棕色，100个/包)
	包
	5
	360
	1800

	16
	40ml吹扫瓶盖
(含隔垫)
	/
	安谱
	VEAP-5350-24-100(100个/包)
	包
	5
	300
	1500

	17
	2ml试剂瓶架
	/
	/
	50孔
	个
	10
	30
	300

	18
	40ml样品瓶架
	/
	/
	30孔
	个
	5
	55
	275

	19
	有机玻璃离心管架
	/
	/
	50ml/6孔（双排）
长225mm宽75mm高75mm
	个
	6
	30
	180

	20
	有机玻璃试管架
	/
	/
	100ml/6孔（双排）
长225mm宽75mm高165mm
	个
	6
	55
	330

	21
	长透析膜
	/
	Skalar 
	5283
	盒
	3
	6600
	19800

	22
	泵管
	/
	Skalar 
	3026
	包
	1
	1995
	1995

	23
	50ml透明容量瓶
	/
	 国产品牌
	50ml
	个
	20
	20
	400

	合计
	47285












附件2
报价单
	序号
	产品名称
	技术参数
	品牌
	产品规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（人民币）大写金额：                               小写金额：（¥：                ）

	交货日期
	

	质保期
	

	付款方式
	

	备注
	


联系人：

联系方式：
（报价单位名称）（单位盖章）
年   月  日
