苏州市太仓环境监测站关于实验室耗材的询价公告          （编号TCHJJCHC-202607-1）

苏州市太仓环境监测站拟进行实验室耗材的采购项目（项目编号：TCHJJCHC-202607-1），欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购需求

1.内容：详细明细见附件1。

2.预算： ￥47285元（肆万柒仟贰佰捌拾伍元整）。

3.具体要求：

（1）质量保证：剩余有效期不低于10个月，以到货日期为准。

（2）合同签订后两周内到货。

（3）到货验收合格后，需方一次性付款。

二、报价要求

1.报价材料组成：

（1）报价文件（包含但不限于附件2报价单内容）；

（2）单位营业执照副本、法人身份证盖章复印件。

2.报价材料提交截止时间和地点：

（1）截止时间：2026年7月31日17:00，以收到材料为准，在截止时间后收到的报价文件为无效文件，邮寄的以本站收件时间为准。

（2）提交/邮寄地点：太仓市太平南路19号启迪广场三楼苏州市太仓环境监测站330室。

（3）邮箱：970348830@qq.com。

（4）联系人：唐慧颖，电话：0512-53577721。

3.其他要求：

价格一次报出，不得更改。报价文件纸质版和电子版均须加盖公章，纸质版须密封。

三、成交规则

本项目按照符合采购项目需求、质量和服务的情况下，报价最低的原则确定成交供应商。

四、公告期：本文件公告期为公告之日起3天。

苏州市太仓环境监测站

2026年7月28日

附件1

采购需求及预算明细

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 品牌 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10uL进样针 | / | 安捷伦 | 5190-1483 | 根 | 3 | 350 | 1050 |
| 2 | 50uL进样针 | / | 安捷伦 | 5190-1503 | 根 | 3 | 585 | 1755 |
| 3 | 25uL进样针 | / | 安捷伦 | 5190-1497 | 根 | 3 | 600 | 1800 |
| 4 | 100uL进样针 | / | 安捷伦 | 5190-1510 | 根 | 3 | 650 | 1950 |
| 5 | 10uL进样针 | 23-26/42hp | 安捷伦 | 5181-1267 | 根 | 5 | 520 | 2600 |
| 6 | CNWBOND LC-C18 SPE 小柱 | / | 安谱 | SBEQ-CA0954 | 盒 | 3 | 300 | 900 |
| 7 | Poly-Sery HLB SPE 小柱 | / | 安谱 | SBEQ-CA6681 | 盒 | 3 | 520 | 1560 |
| 8 | 氧气/水分捕集阱 | / | 安捷伦 | OT3-2 | 根 | 2 | 1500 | 3000 |
| 9 | 大容量通用捕集阱，氮气 | / | 安捷伦 | RMSN-2 | 根 | 1 | 3750 | 3750 |
| 10 | 气路密封垫 | / | / | 内径2mm | 包 | 1 | 20 | 20 |
| 11 | 气路密封垫 | / | / | 内径3mm | 包 | 1 | 20 | 20 |
| 12 | 2mL螺口盖样品瓶 | 9mm黑色实心螺纹盖口自动进样瓶 | 安谱 | VAAP-32009E-1232A-100（100个/盒） | 盒 | 5 | 110 | 550 |
| 13 | 2mL螺口盖样品瓶盖和隔垫 | 9mm黑色实心螺纹盖，含F217隔垫 | 安谱 | VEAP-5360-09-100（100个/袋） | 袋 | 5 | 210 | 1050 |
| 14 | 2mL螺口盖样品瓶盖 | 9mm蓝色开孔螺纹盖，含PTFE/白色硅胶隔垫，Bonded | 安谱 | VEAP-5395-09FRB-100（100个/袋） | 袋 | 5 | 140 | 700 |
| 15 | 40ml吹扫瓶 | / | 安谱 | VAAP-340024E-2895A-100 (棕色，100个/包) | 包 | 5 | 360 | 1800 |
| 16 | 40ml吹扫瓶盖 (含隔垫) | / | 安谱 | VEAP-5350-24-100(100个/包) | 包 | 5 | 300 | 1500 |
| 17 | 2ml试剂瓶架 | / | / | 50孔 | 个 | 10 | 30 | 300 |
| 18 | 40ml样品瓶架 | / | / | 30孔 | 个 | 5 | 55 | 275 |
| 19 | 有机玻璃离心管架 | / | / | 50ml/6孔（双排） 长225mm宽75mm高75mm | 个 | 6 | 30 | 180 |
| 20 | 有机玻璃试管架 | / | / | 100ml/6孔（双排） 长225mm宽75mm高165mm | 个 | 6 | 55 | 330 |
| 21 | 长透析膜 | / | Skalar | 5283 | 盒 | 3 | 6600 | 19800 |
| 22 | 泵管 | / | Skalar | 3026 | 包 | 1 | 1995 | 1995 |
| 23 | 50ml透明容量瓶 | / | 国产品牌 | 50ml | 个 | 20 | 20 | 400 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 47285 |

附件2

报价单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 品牌 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（人民币）大写金额： 小写金额：（¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：

联系方式：

（报价单位名称）（单位盖章）

年   月  日