| 序号 | 具体项目 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷库板 | S=100mm | 72.1 | 平方 | 320 | 23072 | 双面0.6不锈钢 带阻燃 |
| 2 | 冷库板 | S=100mm | 18.6 | 平方 | 380 | 7068 | 内3.0压花铝板外 0.326彩钢 |
| 3 | 冷库门 | 800*1800 | 2 | 扇 | 2795 | 5590 | 不锈钢回归门 |
| 4 | 密封件及密封材料 |  | 90 | 平方 | 5 | 450 | 冷库专用密封胶 |
| 5 | 安装辅材 |  | 1 | 项 | 600 | 600 | 安装辅材 |
| 6 | 冷库灯 | 20W | 2 | 个 | 100 | 200 | 冷库专用防潮灯（LED） |
| 7 | 制冷压缩机 |  | 2 | 台 | 11000 | 22000 | 风冷机组 |
| 8 | 冷风机 |  | 2 | 台 | 7000 | 14000 | 风冷机组 |
| 9 | 系统连接管道 |  | 2 | 套 | 1200 | 2400 | 紫铜管 |
| 10 | 制冷阀件 |  | 2 | 套 | 450 | 900 | 膨胀阀 |
| 11 | 电线线管 |  | 2 | 套 | 900 | 1800 | 国标 |
| 12 | 制冷剂 | R507 | 1 | 瓶 | 600 | 600 |  |
| 13 | 电控系统 | 8P化霜相序 | 2 | 套 | 5000 | 10000 | 不锈钢外壳 微电脑控制 一用一备 |
| 14 | 其他杂配件 |  | 2 | 套 | 410 | 820 |  |
| 15 | 系统连接管道 |  | 2 | 套 | 1200 | 2400 | 紫铜管 |
| 16 | 制冷阀件 | TS2 | 2 | 套 | 450 | 900 | 膨胀阀 |
| 17 | 电线线管 |  | 2 | 套 | 900 | 1800 | 国标 |
| 18 | 其他杂配件 |  | 2 | 套 | 600 | 1200 |  |
| 总报价（人民币大写）： 玖万伍仟捌佰圆整 |  |  |  |  |  |  | ￥： 95800 |

附件：

2025年疫苗储存设施改造项目明细表