	序号
	具体项目
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注　

	1
	冷库板
	S=100mm
	72.1
	平方
	320
	23072
	双面0.6不锈钢 带阻燃

	2
	冷库板
	S=100mm
	18.6
	平方
	380
	7068
	内3.0压花铝板外 0.326彩钢

	3
	冷库门
	800*1800
	2
	扇
	2795
	5590
	不锈钢回归门

	4
	密封件及密封材料
	
	90
	平方
	5
	450
	冷库专用密封胶

	5
	安装辅材
	
	1
	项
	600
	600
	安装辅材

	6
	冷库灯
	20W
	2
	个
	100
	200
	冷库专用防潮灯（LED）

	7
	制冷压缩机
	
	2
	台
	11000
	22000
	风冷机组

	8
	冷风机
	
	2
	台
	7000
	14000
	风冷机组 

	9
	系统连接管道
	
	2
	套
	1200
	2400
	紫铜管

	10
	制冷阀件
	
	2
	套
	450
	900
	膨胀阀

	11
	电线线管
	
	2
	套
	900
	1800
	国标

	12
	制冷剂
	R507
	1
	瓶
	600
	600
	

	13
	电控系统
	8P化霜相序
	2
	套
	5000
	10000
	不锈钢外壳 微电脑控制 一用一备

	14
	其他杂配件
	
	2
	套
	410
	820
	

	15
	系统连接管道
	
	2
	套
	1200
	2400
	紫铜管

	16
	制冷阀件
	TS2
	2
	套
	450
	900
	膨胀阀

	17
	电线线管
	
	2
	套
	900
	1800
	国标

	18
	其他杂配件
	
	2
	套
	600
	1200
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