
太仓市住房和城乡建设局文件
太住建建〔2018〕82号

关于开展建筑施工今冬明春火灾防控工作暨冬季施工安全生产检查的通知                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
各区镇建管部门，各建设、施工、监理单位：

根据《2018年今冬明春全市建筑施工火灾防控工作方案》（苏住建质〔2018〕82号）、《2018年太仓市建设工程施工安全生产专项整治方案》（太住建建〔2018〕8号）等文件精神，为进一步加强安全生产管理工作，确保全市建筑施工领域安全生产形势持续平稳，现就开展建筑施工今冬明春火灾防控工作暨冬季施工安全生产检查的相关事项通知如下：

一、工作目标

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要指示精神，有效落实建设工程参建各方的安全生产主体责任，深入排查建筑施工现场各类隐患，努力实现不发生亡人事故，坚决杜绝重特大尤其是群死群伤事故发生。

二、组织领导

市住建局成立全市今冬明春建筑施工火灾防控工作领导小组，由局分管领导任组长，相关科室和单位的负责人为成员。工作领导小组下设办公室，办公室设在太仓市建设工程质量安全监督站。

三、工作范围

报监的房屋建筑和市政基础设施工程。

四、检查内容

（一）开展安全生产主体责任检查

重点检查施工现场落实安全生产主体责任及企业负责人和项目负责人施工现场带班制度。是否明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单。是否按有关要求对“新进、转岗、新工艺人员”、“安管人员”、“特种作业人员”等开展安全生产培训教育及专业安全知识技能岗位培训，建立作业班组班前技术交底会、现场施工安全培训会。是否制定项目的安全隐患排查治理工作方案，对排查出的安全隐患实施登记管理，落实整改方案、责任人员、整改期限和应急预案，实现安全隐患排查治理闭环管理。

（二）开展消防安全管理检查

1.建设工程消防安全制度建设。重点对施工现场是否建立消防安全管理组织机构，是否确定消防安全责任人和消防安全管理人，是否落实相关人员的消防安全管理责任，是否制定完善消防安全教育和培训、可燃及易燃易爆危险品管理、应急预案演练等消防安全管理制度，是否编制施工现场防火技术方案，是否按计划开展消防应急演练，是否对作业人员消防安全技术交底和灭火器具使用知识培训等。

2.施工现场可燃物及易燃易爆危险品管理。重点检查施工现场消防通道是否设置，是否畅通；施工现场入口处、临时用电设施、脚手架、出入通道口、各楼层楼梯口或施工升降机卸料口、存放易燃易爆危险用品场所等部位的消防设施和灭火器材是否配备到位；高层消防水源、水管、消火栓是否设置，是否满足要求；是否按要求使用阻燃性能达标的安全网，是否按要求使用燃烧性能等级达标的活动板房和临时设施；节能保温工程外保温、外墙装饰材料保管和施工是否符合规范要求等。

3.施工现场动火、用气、用电管理。重点检查施工现场焊接、切割、烘烤或加热等动火作业是否实行动火许可证管理制度，动火许可证的签发是否经现场查验；动火作业现场是否落实防火措施落实，是否对可燃物进行清理；施工现场或生活区使用和存放氧气、乙炔、液化天然气等是否符合规范要求。施工现场作业区是否配备消防安全值守人员，动火作业点位是否专人旁站监督。施工现场临时用电、民工生活区用电管理是否符合规范要求；民工宿舍是否安装使用限电器，导线架设和工人用电是否规范等。

4.开展消防宣传培训工作。针对冬春季节火灾特点，深入开展消防安全“三提示”、员工“一懂三会”教育培训。重点开展有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程、各岗位的火灾危险性和防火措施、有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法等方面的培训。加强对作业人员报火警、扑救初期火灾以及自救逃生知识和技能培训，保障施工现场人员具有相应的消防常识和逃生自救能力。

5.开展电气施工质量检查。重点对落实电气工程施工质量责任制，严格电器产品及其线路施工进场检查验收。严查施工单位不按设计图纸施工、偷工减料、使用劣质电线及质量不合格电器产品等问题和隐患；严查监理单位不履行施工质量的监理责任，严查质量不合格电器产品在工程上使用和安装；严查施工不规范造成电线绝缘层损坏、电缆井（沟）封堵不严密等隐患问题。依法追究因电气施工质量问题导致火灾事故的施工、监理单位的责任。

（三）开展冬季施工措施检查

重点检查项目是否制定冬季施工方案，根据施工作业条件制定相关应急救援预案。是否设置斜道、通行道、爬梯、临边、洞口等的安全防护措施，雨雪冰冻天气时是否采取防滑防冻措施，通道防滑条按要求进行设置。是否落实对大型机械设备的安全保护装置检查维保，并根据机械设备冬季使用特点认真做好机械设备的“换季保养”工作。

五、工作步骤

太仓市今冬明春建筑施工火灾防控工作暨冬季施工安全生产检查分三个阶段：

（一）第一阶段（2018年12月16日前）。项目各参建单位明确管理机构，部署自查自纠工作，完成一次排查整改。

（二）第二阶段（2018年12月17日至2019年全国“两会”结束前）。市质安站、各区镇建管部门抽查、通报。在此期间，项目各参建单位持续做好自查自纠工作，留存书面记录。

（三）第三阶段（2019年全国“两会”闭幕后）。总结今冬明春建筑施工火灾防控工作开展情况。

六、工作要求

（一）建设、施工、监理企业要高度重视今冬明春火灾防控工作暨冬季施工安全生产工作，强化安全生产责任意识，加强冬季建筑施工安全生产管理。

（二）各项目认真开展安全生产自查自纠工作，针对冬季施工特点，对照《建筑施工安全检查标准》进行检查，对查出的事故隐患要定人、定措施、定期限整改。各项目将第一次自查自纠情况于12月20日前通过“安监通”系统报送至质安站。

（三）我局将根据检查情况对工作不落实、进展缓慢的项目，给予通报批评、约谈等行业惩戒；对发生火灾及安全事故的，将依法依纪严肃追究有关单位和人员的责任。

（四）加强信息报送。各区镇建设管理部门根据实际情况安排检查工作，并于2019年全国“两会”闭幕后3日内上报工作开展情况。联系电话：53524286。
太仓市住房和城乡建设局     

2018年12月13日

(此件公开发布)

太仓市住房和城乡建设局办公室 
2018年12月13日印发
（共印6份）
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