附件1
太仓市城镇燃气老旧管道检测改造工作实施方案

为压实企业安全管理主体责任，全面落实城镇燃气管道检验工作，着力提升城镇燃气管道本体安全水平，根据《苏州市加强城镇燃气管道检验工作方案》要求，结合我市实际，制定本实施方案。
一、工作目标
为全力保障人民群众生命财产安全，全面梳理城镇燃气老旧管道底数，结合检验检测工作全面排查安全隐患，对存在安全隐患的燃气管道立即实施改造，实现市政燃气基础设施安全可持续运行。
二、工作内容
[bookmark: _GoBack]根据《特种设备安全技术规范》，对前期排查的总计约348公里的运行超过8年的GB1-Ⅲ级次高压燃气管道以及运行超过12年的GB1-Ⅳ级次高压燃气管道、中压燃气管道、GB2级管道，通过内外腐蚀直接检测以及耐压（压力）试验等方式，开展全面检验工作，根据管道检验结果，制定改造计划，在2025年底前全面完成老旧管道改造工作。
三、工作安排
（一）方案制定阶段（即日起至2023年4月底）。管道燃气经营企业要研究制定老旧管道检验、改造的具体实施方案，组织部署相关工作。
（二）改造阶段（2023年5月至2025年12月）。根据老旧管道检测检验报告要求，管道燃气经营企业制定改造计划，对存在安全隐患的老旧管道进行整改，并定期以书面形式将管道改造工作进度报市住建局和市市场监管局。
四、职责分工
管道燃气企业：对城镇燃气管线及其附属设施进行全面普查，重点查清纳入《特种设备目录》管道的分布、数量、监督检验、定期检验和改造等情况，建立属于特种设备类别管理的管道基础信息台账，经企业负责人确认盖章后报市住建局和市场监管局。要结合老旧管道数量和企业实际，制定检验、改造计划，按照检验和改造规范要求，有序完成管道检验、改造工作。
市住建局：把管道检验、改造纳入燃气安全隐患排查整治内容，督促管道燃气经营企业在完善管道基础信息的基础上，依法依规做好管道报检、改造工作。会同市场监管局及时研究处理管道燃气企业管道检验、改造中存在的难点问题。
市城管局：对涉及老旧管道检验、改造等需要办理的占道施工、挖掘施工等相关手续给予指导支持，搭建绿色服务通道，加快老旧管道检验、改造进度。
市市场监管局：指导管道燃气企业对老旧燃气管道进行检验、改造，加强与市住建局的信息沟通和协同联动，及时解决管道燃气企业管道检验中存在的难点问题，加强对管道检验机构的监管，督促其高质高效开展检验工作。
各镇（区、街道）：将不需办理施工许可证的管道改造工程纳入小型（临时）工程管理范围，督促施工单位落实安全管理措施，加强施工过程安全监管；对施工过程中可能出现的与其他管线单位、周边居民和企业的矛盾积极开展协调工作。
五、工作保障
（一）加强组织领导。各相关部门、管道燃气经营企业要高度重视管道检验工作，制定方案、明确职责分工及责任人，统筹推进。
（二）开展督导检查。要充分落实住建与市场监管部门专业监管责任，加强联合检查，推动管道检验、改造工作落地见效。   
（三）落实长效管理。建立完善城镇燃气管线检验改造制度,由市场监管局、住建局对涉及超期未检，隐患改造不到位，拒不整改等违法行为进行立案查处，形成闭环整治和长效管理。
（四）加强宣传引导。加强管道检验、改造相关法律法规宣传。发动社会公众进行监督，增强全社会安全意识，营造良好舆论氛围。
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