太仓市住房和城乡建设局文件
太住建建〔2020〕22号

关于认真执行“苏州市进一步深化工程建设项目审批制度改革工作实施方案”的通知
各建设、勘察设计和有关单位：

为贯彻落实《市政府办公室关于印发苏州市进一步深化工程建设项目审批制度改革工作实施方案的通知》（苏府办〔2020〕114号)、《苏州市深化建设工程施工图审查改革实施细则》（苏建改办〔2020〕6号）的文件精神，结合太仓的实际情况，就进一步加快我市建设工程施工图审查改革工作通知如下：
一、根据《市政府办公室关于印发苏州市进一步深化工程建设项目审批制度改革工作实施方案的通知》（苏府办〔2020〕114号)的要求，免于施工图审查的项目在开工前不再进行施工图审查。免审项目中，属于《中华人民共和国消防法》和相关规章规定应纳入消防设计审查的特殊建设工程仍需按照施工图统一审查的相关要求进行联合审查。项目规模以住建部发布的《工程设计资质标准》为准。

二、免于施工图审查的房屋建筑工程、专项工程和构筑物，建设单位将完整的施工图设计文件、政策性材料和《免于施工图审查项目勘察设计文件质量自审承诺书》（以下简称“《自审承诺书》”，附件1）上传至太仓市施工图审查机构的数字化图审系统，市住建局委托太仓市施工图审查机构对上述免于审查项目的施工图设计文件进行抽查。

三、免于施工图审查的市政基础设施工程和幕墙专项工程，建设单位将完整的施工图设计文件、政策性文件和《自审承诺书》上传苏州市施工图审查机构的数字化图审系统，我市住建局已委托苏州市施工图审查机构对上述免于审查项目的施工图设计文件进行抽查，具体抽查比例及流程参照苏州市住建局相关文件执行。

四、免审项目办事流程梳理如下：

1.项目类型和规模符合免于施工图审查条件的，建设、勘察、设计单位共同签署《自审承诺书》。

2.建设单位将完整的施工图设计文件、政策性材料和《自审承诺书》上传相应施工图审查机构的数字化图审系统。提交后，数字化图审系统立即随机抽签（数字抽签系统开发完成前暂时至太仓市施工图审查机构现场抽取），并打印《太仓市免于施工图审查项目收件确认通知书（抽中或未抽中）》（附件2、3）。

3.建设单位以《自审承诺书》和《太仓市免于施工图审查项目收件确认通知书（抽中或未抽中）》（附件2、3），替代施工图审查合格证书，作为申报质量监督、施工许可手续的前置条件。

4.施工图审查机构按照“双随机、一公开”的原则，对免于审查项目的施工图按照一定比例进行抽查。被系统抽中的项目，施工图审查机构在10个工作日内出具施工图抽查意见，抽查合格的，核发《审查合格证书》，发现有违反承诺和强制性条文的，责令整改，作为不良行为及时上报建设主管部门并纳入信用管理，并及时抄报质量监督和施工许可部门。

5.施工图抽查不合格的，建设单位应立即组织勘察设计单位整改，并报施工图审查机构复查，整改合格前施工图不得使用。经整改合格后，施工图审查机构核发《审查合格证书》。

五、以下类型工程，可通过组织专家对设计文件进行技术论证的方式，把控施工图设计质量，不再另行进行施工图审查。

1.历史文化保护建筑、传统建筑的修缮、复建工程。

2.海绵城市工程。

3.单体建筑面积小于3000平方米或项目总规模小于10000平方米的既有建筑维修、改造工程。

4.燃气工程。

5.既有多层住宅增设电梯工程。 

专家论证由建设单位负责组织。

六、免审项目抽查比例。

1.房屋建筑工程。

（1）工业建筑：20%。

①火灾危险性等级为丙、丁、戊类的工业建筑（丙类大中型、丁戊类大型除外）。

②火灾危险性等级为丁戊类的物流仓库（大型除外）。

③单体面积小于1000平方米的厂区配套用房。

（2）民用建筑：20%。

①三层及以下的住宅建筑（地下室面积小于5000平方米）。

②单体面积1000平方米以下的住宅小区配套用房。

③除中小学、托儿所、幼儿园、医院、养老院、福利院外，地上单体建筑面积在2000平方米以下、地下面积在1000平方米以下的一般公共建筑工程。

④不超过5000平方米的单建的非人防地下空间。

2.专项工程。

（1）装饰装修工程。

装饰面积小于5000平方米的单项装饰装修工程（涉及使用性质、结构改变的除外）：50%。

（2）二级轻钢结构工程：50%。

（3）建筑智能化工程：20%。

3.构筑物：20%。

中小型构筑物（高度低于45米的烟囱、容量小于100立方米的水塔、容量小于2000立方米的水池、直径小于12米或边长小于9米的料仓等）。

以上抽查比例将根据试行实际情况以及工程设计质量状况进行调整。

七、施工图审查机构在抽查中，发现有违反承诺和强制性条文的，应当责令整改。参建单位应按审图系统中已上传的施工图组织施工，质量监督机构加强监督。对未抽中审查项目，质量监督机构在监管过程中可根据现场的实际情况，提请施工图审查机构补充进行施工图审查。

各相关部门在工作中发现有企业不良信息的，应及时报建设主管部门，发现有违法违规行为的，应责令改正，并依法查处。

八、本通知自发布之日起实施。

附件：1.免于施工图审查项目勘察设计文件质量自审承诺书

2.太仓市免于施工图审查项目收件确认通知书（抽中）

3.太仓市免于施工图审查项目收件确认通知书（未抽中）

4.授权委托书

太仓市住房和城乡建设局
                          2020年7月9日
太仓市住房和城乡建设局办公室 
 2020年7月9日印发
附件1：

免于施工图审查项目勘察设计文件

质量自审承诺书

太仓市住房和城乡建设局：

_________________（单位名称）为_____________________工程项目的建设单位，勘察由_________________（单位名称）完成，施工图设计由_________________（单位名称）完成，该项目勘察设计文件（电子件）已组织了自审并按要求上传到太仓市建设工程施工图审图中心数字化图审系统。我们确定本项目属于太仓市免于施工图审查的项目范围，对该工程项目的勘察和施工图设计文件，我们承诺：

一、符合工程规划条件及工程规划许可的规定。

二、符合相关法律、法规、规章和工程建设强制性技术标准要求，符合国家相关设计文件编制深度要求。

三、符合地基基础和主体结构的安全性。

四、（若有）符合江苏省绿色建筑设计标准要求（含民用建筑节能强制性标准）。

五、严格履行基本建设程序，先勘察后设计，不违法变更施工图设计。

六、为保证工程质量安全，已采取有效的措施。（建设单位）对勘察设计文件组织了审核，并严格按上传的图纸组织施工。

七、依法对设计使用年限内勘察设计工程质量承担相应终身质量责任。

以上承诺内容的真实性由签字各方负责。如违反承诺，自愿无条件（停工）整改并接受管理部门相关处理。整改完成前，建设单位承诺暂停办理太仓地区所有项目的建设手续，勘察、设计单位（责任方）承诺暂停在太仓地区承揽新的工程项目，并加强对责任人员的处理和培训。

承诺方（建设单位）：（盖公章）

法定代表人签字：           联系电话：

项目负责人签字：           联系电话：

承诺方（设计单位）：（盖公章）

法定代表人签字：           联系电话：

项目负责人签字：           联系电话：

承诺方（勘察单位）：（盖公章）

法定代表人签字：           联系电话：

项目负责人签字：           联系电话：

年   月   日

（一式三份，施工许可、设计管理（图审机构）、质量监督部门各一份。）

附件2：

项目编号：

太仓市免于施工图审查项目收件确认通知书（抽中）
__________（建设单位）：

你单位上传的___________项目勘察设计文件、免于施工图审查项目勘察设计文件质量自审承诺书》、免审相关证明文件等材料收悉。

根据《苏州市深化施工图审查改革指南》的文件要求，该项目属于免于施工图审查范围，经随机抽签，已被抽中。现进入抽查程序。

经抽查不合格的，应按照抽查意见书要求立即组织设计单位整改，整改合格前施工图不得使用。

经抽查整改合格后，核发《审查合格证书》。

（施工图审查机构）

年   月   日

注意事项：

一、本通知书仅证明该项目相关资料已经上传。

二、本通知书由图审机构印发，并加盖图审机构公章有效，任何单位或者个人不得涂改、伪造。

附件3：

项目编号：

太仓市免于施工图审查项目收件确认通知书（未抽中）
__________（建设单位）：

你单位上传的___________项目勘察设计文件、免于施工图审查项目勘察设计文件质量自审承诺书》、免审相关证明文件等材料收悉。

根据《苏州市深化施工图审查改革指南》的文件要求，该项目属于免于施工图审查范围，经随机抽签，未被抽中。

该项目勘察设计相关文件一经上传，任何单位或者个人不得擅自修改。若该项目发生重大设计变更的，应及时上传数字化审查系统。

（施工图审查机构）

年   月   日

注意事项：

一、本通知书仅证明该项目相关资料已经上传。

二、本通知书由图审机构印发，并加盖图审机构公章有效，任何单位或者个人不得涂改、伪造。

附件4：

授权委托书
本授权委托书申明：我单位现授权___________同志（身份证号：                           ），以本公司名义前来贵单位办理                                  （项目+单体名称）的施工图审查报送、免审抽签等一切手续和事宜。

建设单位：                       （盖章）

法人：             （签字）

年   月   日

注意事项：受托人本人携带身份证原件到现场进行核验




